Załącznik Nr 2-Wzór formularza cenowego

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Formularz cenowy

„Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki:”

| Lp. | Rodzaje kotłów c.o. | Moc kW | Spraw- ność % % | stojący | wiszący | Do co i cwu | Podgrzewacz przepływowy | Zasobnik/ wymiennik c.w.u. /litry | Rodzaj zasobnika c.w.u | Jedno/ dwu funkcyj-ny | Uwagi | Nazwa/parametry | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 25 | 109,7 | - | T | T | - | - | - | 1F | - |  |  |  |
| 2. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 24,1 | 109 | - | T | T | - | 42L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 3. | Kocioł na pellet | 20 | 92,8 | T | - | T | - | - | - | 1F | pellet zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 4. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 6,5-35 | 109 | - | T | T | T | - | - | 2F | - |  |  |  |
| 5. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 24,1 | 103,7 | - | T | T | - | - | - | 1F | zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 6. | Kocioł gazowy kondensacyjny + zewnętrzny zasobnik c.w.u. | 24 | 109 | - | T | T | - | 120L | zewnętrzny | 1F | zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 7. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 24 | 109,7 | - | T | T | T | - | - | 2F | - |  |  |  |
| 8. | Kocioł gazowy kondensacyjny+ zewnętrzny zasobnik c.w.u. | 24 | 109,2 | - | T | T | - | 100L | zewnętrzny | 1F | zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 9. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 24 | 109 | - | T | T | - | 48L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 10. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 23,4 | 109,2 | - | T | T | T | - | - | 2F | - |  |  |  |
| 11. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 23,4 | 109,2 | - | T | T | T | - | - | 2F | - |  |  |  |
| 12. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 5,4-25,7 | 109,5 | - | T | T | - | 42L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 13. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 23,8 | 109 | - | T | T | - | 48L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 14. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 20,6 | 109 | - | T | T | - | - | - | 1F | zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 15. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 6,1-24,8 | 109,2 | - | T | T | - | - | - | 1F | zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 16. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 24 | 109 | - | T | T | - | 48L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 17. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 6,5-35 | 109 | - | T | T | - | 46L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 18. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 3,7 -26,1 | 109,8 | - | T | T | - | - | - | 1F | zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 19. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 7,5-23,0 | 108,2 | - | T | T | T | - | - | 2F | - |  |  |  |
| 20. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 6,1-24,8 | 109,2 | - | T | T | T | - | - | 2F | - |  |  |  |
| 21. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 24 | 109 | - | T | T | - | 48L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 22. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 5,4-17,8 | - | - | T | T | T | - | - | 2F | - |  |  |  |
| 23. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 19 | 109 | T | - | T | - | 130L | zintegrowany | 1F | - |  |  |  |
| 24. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 23,8 | 109 | - | T | T | - | 48L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 25. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 23,8 | 109 | - | T | T | - | 48L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 26. | Kocioł gazowy kondensacyjny+ zewnętrzny zasobnik c.w.u. | 14,2 | 109 | - | T | T | - | 120L | zewnętrzny | 1F | zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 27. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 14,2 | 109 | - | T | T | - | - | - | 1F | zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 28. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 24 | 109 | - | T | T | - | 48 | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 29. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 14,2 | 109 | - | T | T | - | - | - | 1F | zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 30. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 24 | 109 | - | T | T | - | 48 | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 31. | Kocioł gazowy kondensacyjny |  |  | - | T | T | - | 45 | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 32. | Kocioł gazowy kondensacyjny na gaz płynny | 3,3-14,9 | 108 | - | T | T | - | - | - | 1F | gaz płynny zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 33. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 26 | 110 | - | T | T | - | 54 | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 34. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 26 | 110 | - | T | T | - | 45L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 35. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 24 | 109 | - | T | T | - | 48 | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 36. | Kocioł na pellet | 4,8-16 | 93-98 | T | - | T | - | - | - | 1F | pellet zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 37. | Kocioł gazowy kondensacyjny+ zewnętrzny zasobnik c.w.u. | 3,0-27 | 107,8 | - | T | T | - | 120 | zewnętrzny | 1F | zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 38. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 3,8-25,4 | 109 | - | T | T | T | - | - | 2F | - |  |  |  |
| 39 | Kocioł gazowy kondensacyjny | 24,1 | 109 | - | T | T | - | 42L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 40. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 20,6 | 109 | - | T | T | - | - | - | 1F | zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 41. | Kocioł gazowy kondensacyjny+ zewnętrzny zasobnik c.w.u. | 6,5-19,0 | 109 | - | T | T | - | 100 | zewnętrzny | 2F | - |  |  |  |
| 42. | Kocioł gazowy kondensacyjny+ zewnętrzny zasobnik c.w.u. | 6,5-19,0 | 108 | - | T | T | - | 100L | zewnętrzny | 2F | - |  |  |  |
| 43. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 6,5-24,0 | 109 | - | T | T | - | 48L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 44. | Kocioł gazowy kondensacyjny+ zewnętrzny zasobnik c.w.u. | 22/24 kw | 108,1 | - | T | T | - | 111L | zewnętrzny | 1F | zawór 3-drogowy do c.w.u. |  |  |  |
| 45. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 6,5-26,0 | 109 | - | T | T | - | 46L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 46. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 23,8 | 109 | - | T | T | - | 48L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| 47. | Kocioł gazowy kondensacyjny | 23,8 | 109 | - | T | T | - | 48L | zintegrowany | 2F | - |  |  |  |
| Razem |  |  |