Nazwa Zamawiającego :  Miasto Ostrołęka

Adres :   Plac gen. J. Bema 1					Telefon :  (29) 764-68-11

07-400 Ostrołęka					Telefax :  (29) 765-43-25

woj. mazowieckie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP, dla postępowań o wartości  przekraczającej kwoty określone na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP.

Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pn.” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”.

Znak sprawy: KPZ.271.27.2018

Numer ogłoszenia:  Dz. U. UE  2018/S 141 -322550

ZATWIERDZAM:

Janusz Kotowski

Prezydent Miasta

Lipiec  2018

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| L.p. | Oznaczenie części | Nazwa części |
| --- | --- | --- |
| 1. | SIWZ- Część I | Instrukcja dla Wykonawców |
| 2. | SIWZ- Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| 3. | SIWZ- Część III | Opis przedmiotu zamówienia |

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający:		Miasto Ostrołęka

Adres:				Plac gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka

Telefon:				(29) 764-68-11

Telefax:				(29) 765-43-25

Numer NIP:			758-21-42-002

Numer REGON:			550668410

e-mail:				zp@um.ostroleka.pl

URL:				www.ostroleka.pl

2. Definicje

Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:

JEDZ – należy przez to rozumieć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa 
w art. 25a ust. 2 ustawy PZP;

Kodeksie cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017, 
poz. 1579 ze zm.),

Ustawie PZP– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.);

3. Tryb udzielania zamówienia.

  - Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z postanowieniami ustawy PZP,  aktami wykonawczymi do ustawy PZP oraz niniejszą SIWZ.

  - Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

  - Szacunkowa wartość zamówienia publicznego przekracza równowartość kwoty 221 000 euro.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie do działania  Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) wraz ze wszystkimi podsystemami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

4.1. Źródła finansowania zadania objętego przedmiotem zamówienia:

Zadanie p.n. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki” jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ”, Działanie 4.3. „REDUKCJA  EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA”, Poddziałanie 4.3.1. „OGRANICZANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

4.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot:

34970000-7 Urządzenia monitorowania ruchu

Dodatkowe przedmioty:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

51610000-1 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

72240000-9 Usługi analizy systemu i programowania

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

31321700-9 Kable sygnalizacyjne

34942000-2 Urządzenia sygnalizacyjne

34942100-3 Słupy sygnalizacyjne

34942200-4 Skrzynki sygnalizacyjne

34996000-5 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

34996100-6 Sygnalizatory drogowe

35262000-8 Urządzenia sterujące sygnalizacyjne do skrzyżowań

45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

45316210-0 Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego

50232200-2 Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

48821000-9 Serwery sieciowe

34972000-1 Układy pomiarowe natężenia ruchu

4.3.Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności:

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

4.3.1. Równoważność

1) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

2) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i materiałów to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy 
„lub równoważne” i należy je traktować jako propozycje.

3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń  w takim zakresie 
i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, oraz spełniały funkcję, jakiej mają służyć, były kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, oraz  nie wpływał na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.

4) Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, 
jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń należy je traktować pomocniczo. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz estetyczne niż określony przez Zamawiającego.

4.4. Podwykonawstwo

4.4.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4.4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.4.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

4.4.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.4.6. Wymagania i informacje dotyczące umowy/ umów o podwykonawstwo, zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ.

4.5. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

4.6. Zamawiający wymaga dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust.5 i art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy PZP.

5. Zamówienia częściowe

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy PZP.

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

7. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:  28 czerwca 2019 r.

11.  Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 11.1. SIWZ;

- nie podlegają wykluczeniu.

11.1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

11.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

11.1.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,  że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę/sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych).

11.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat,  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu (zaprojektowaniu) i wdrożeniu Systemu Zarządzania Ruchem w mieście o liczbie co najmniej 50 000 mieszkańców, obejmującego łącznie wszystkie niżej wymienione elementy:

  - Centrum Sterowania/Zarządzania Ruchem, które m.in. musiało umożliwiać wprowadzenie ręcznie i automatycznie zmian parametrów pracy sygnalizacji świetlnych oraz zbieranie, podgląd i analizę warunków ruchowych,

  - minimum 5 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną sterowanych przy pomocy adaptacyjnych, obszarowych algorytmów sterowania z automatyczną i na bieżąco, zależnie od aktualnych warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), optymalizacją długości cyklu, splitów i offsetów, z realizacją priorytetu dla co najmniej 20 pojazdów transportu zbiorowego,

  - System detekcji ruchu drogowego za pomocą pętli indukcyjnych lub wideodetekcji,

  - System nadzoru wideo na skrzyżowaniach, obejmujący swoim zakresem co najmniej  5 kamer znajdujących się w pasie ruchu drogowego lub na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,

  - System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) składający się co najmniej z 20 kamer, dokonujący analizy obrazu oraz rozpoznania numeru rejestracyjnego

dla którego osiągnięte zostało skrócenie średniej wartości czasu przejazdu, dla transportu publicznego o co najmniej 4%. Skrócenie średniej wartości czasu przejazdu zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przed wdrożeniem projektu oraz po wdrożeniu projektu, nie później niż 6 miesięcy po jego zakończeniu.

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia posiadającymi n/w uprawnienia i doświadczenie, tj.:

- Kierownikiem Projektu, który:

- posiada wykształcenie wyższe

- pełnił funkcję zarządczą (np. Kierownika Projektu, lub z-cy Kierownika Projektu, lub Kierownika Budowy lub równoważne) w co najmniej jednym projekcie (zamówieniu) zarządzania ruchem na obszarze zamieszkałym przez co najmniej 50 tys. mieszkańców, obejmującym co najmniej następujące funkcjonalności (łącznie):

  - System sterowania ruchem z optymalizacją liniową

  - Priorytet dla pojazdów transportu publicznego

  - System nadzoru wizyjnego

- posiada wiedzę w zarządzaniu projektami, potwierdzoną certyfikatem z wybranej metodyki zarządzania projektami

- Projektantem technologii ITS, który:

- posiada wykształcenie kierunkowe w zakresie transportu drogowego lub systemów telematyki drogowej,

- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu systemów sterowania i monitorowania ruchu drogowego oraz brał udział w co najmniej jednym projekcie obejmującym wszystkie niżej wymienione elementy:

  - Centrum Sterowania/Zarządzania Ruchem, które m.in. musiało umożliwiać wprowadzanie ręcznie i automatycznie zmian parametrów pracy sygnalizacji świetlnych oraz zbieranie, podgląd i analizę warunków ruchowych;

  - Minimum 5 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną sterowanych przy pomocy adaptacyjnych, obszarowych algorytmów sterowania z automatyczną i na bieżąco, zależnie od aktualnych warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), optymalizacją długości cyklu, splitów i offsetów, z realizacją priorytetu dla co najmniej 20 pojazdów transportu zbiorowego;

  - System detekcji ruchu drogowego za pomocą pętli indukcyjnych lub wideodetekcji;

  - System nadzoru wideo na skrzyżowaniach, obejmujący swoim zakresem co najmniej 5 kamer znajdujących się w pasie ruchu drogowego lub na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną;

- posiada wiedzę z zakresu standardów architektury technologii ITS, w tym opartą o standardy FRAME, potwierdzoną odbytym szkoleniem specjalistycznym w zakresie wykorzystania i budowy standardów FRAME,

- posiada praktyczną znajomość programów narzędziowych przeznaczonych do analiz efektywności ruchu drogowego przy wykorzystaniu komputerowych mikrosymulacji ruchu drogowego, potwierdzoną udziałem w certyfikowanym szkoleniu z narzędzia.

- Inżynierem ruchu, który:

- posiada wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii ruchu,

- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie związane z projektowaniem lub  programowaniem sterowników sygnalizacji świetlnej,

- brał udział w co najmniej jednym projekcie stosującym technologie ITS,

- posiada praktyczną znajomość programów narzędziowych przeznaczonych do analiz efektywności ruchu drogowego przy wykorzystaniu komputerowych mikrosymulacji ruchu drogowego, potwierdzoną udziałem w certyfikowanym szkoleniu z narzędzia,

- Projektantem  ds. symulacji  ruchu, który:

- posiada wykształcenie wyższe techniczne,

- posiada znajomość programów narzędziowych przeznaczonych do analiz efektywności ruchu drogowego przy wykorzystaniu komputerowych mikrosymulacji ruchu drogowego (praktyczna znajomość oprogramowania symulacyjnego) potwierdzoną udziałem w certyfikowanym szkoleniu z narzędzia,

- wykonał co najmniej 3 symulacje efektowności ruchu z wykorzystaniem przedmiotowego oprogramowania w mieście na terenie zabudowanym. Każda z symulacji musi obejmować obszar co najmniej pięciu skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.

- Projektantem  ds. systemu  nadzoru wizyjnego, który:

- posiada wykształcenie wyższe techniczne,

- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu systemów monitoringu wizyjnego;

- brał udział w projektowaniu systemu nadzoru wizyjnego w co najmniej jednym projekcie, których przedmiotem było projektowanie systemu CCTV;

- opracował co  najmniej  jeden  projekt  systemu  nadzoru  wizyjnego  składającego  się  z minimum 5 kamer;

- Inżynierem projektantem infrastruktury sieciowej, który:

- posiada wykształcenie wyższe techniczne w specjalności  elektronika/ lub telekomunikacja/ lub inżynieria systemów bezpieczeństwa,

- posiada znajomość współczesnych technik transmisji przewodowej i bezprzewodowej potwierdzona uzyskaniem certyfikatu ze szkolenia w tym zakresie,

- posiada znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci IT - potwierdzoną certyfikatem, lub zaświadczeniem z odbycia kursu lub szkolenia w tym zakresie.

- Projektantem ds. elektrycznych, który:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- zaprojektował instalację elektryczną dla co najmniej jednego systemu sterowania i monitorowania ruchu drogowego  wraz z niezbędną infrastrukturą,

- zaprojektował co najmniej jeden system zasilania rezerwowego

- Projektantem ds. telekomunikacji, który:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- zaprojektował co najmniej 2 instalacje teletechniczne dla projektów w sektorze transportu.

W przypadku, gdy osoba wskazana do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych bez ograniczeń

- Projektantem ds. ogólnobudowlanych, który:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- zrealizował co najmniej 2 prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy/remontu/adaptacji pomieszczeń.

- Kierownikiem robot elektrycznych, który:

- posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie podczas pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych.

W przypadku, gdy osoba wskazana do kierowania robotami elektrycznymi będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń.

- Kierownikiem robót teletechnicznych, który:

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie podczas pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót teletechnicznych,

- brał udział w nadzorowaniu wdrażania co najmniej jednego rozwiązania systemu  łączności przeznaczonego dla projektu w sektorze transportu.

W przypadku, gdy osoba wskazana do kierowania robotami teletechnicznymi będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych bez ograniczeń.

- Specjalistą ds. integracji oprogramowania, który:

- posiada wykształcenie techniczne,

- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w integracji elementów układów sterowania ruchem drogowym zarówno w zakresie programowym jak i sprzętowym

- brał udział w co najmniej jednym projekcie o wartości co najmniej 10 000 000 zł brutto obejmującym integrację elementów układów sterowania ruchem drogowym.

- Głównym Analitykiem architektury IT, który:

- posiada wykształcenie  wyższe techniczne,

- posiada   co   najmniej   3   letnie   doświadczenie  w projektowaniu i nadzorze wykonania systemów informatycznych,

- brał udział w realizacji zadania obejmującego tworzenie architektury  systemu sterowania i monitorowania ruchu drogowego obejmującego niżej wymienione elementy łącznie lub odrębnie (maksymalnie  w 4 projektach):

  - Centrum Sterowania/Zarządzania Ruchem, które m.in. musiało umożliwiać wprowadzanie ręcznie i automatycznie zmian parametrów pracy sygnalizacji świetlnych oraz zbieranie, podgląd i analizę warunków ruchowych;

  - Minimum 5 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną sterowanych przy pomocy adaptacyjnych, obszarowych algorytmów sterowania z automatyczną i na bieżąco, zależnie od aktualnych warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), optymalizacją długości cyklu, splitów i offsetów, z realizacją priorytetu dla co najmniej 20 pojazdów transportu zbiorowego;

  - System detekcji ruchu drogowego za pomocą pętli indukcyjnych lub wideodetekcji;

  - System nadzoru wideo na skrzyżowaniach, obejmujący swoim zakresem co najmniej 5 kamer znajdujących się w pasie ruchu drogowego lub na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną;

  - System dynamicznej informacji dla kierowców, opartej o elektroniczne tablice zmiennej treści umożliwiających wyświetlenie informacji graficznej i tekstowej;

Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia – dana osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję.

Uwaga 2: za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym, uznane zostaną uprawnienia, wydane zgodnie z prawem budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających  wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego ( zgodnie z art.104 – Prawa budowlanego).

W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz 65), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1725).

Uwaga 3: Przez „3 letnie doświadczenie” rozumieć należy okres faktycznie pełnionej funkcji projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności, w której dana osoba posiada uprawnienia. Okres ten należy podać w miesiącach wraz z informacją o nazwach inwestycji, terminach ich realizacji oraz pełnionej funkcji.

W przypadku osób, od których nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych przez „3 letnie doświadczenie” rozumieć należy okres, w którym osoba ta brała udział w realizacji zadań w zakresach wynikających z warunków. Okres ten należy podać w miesiącach wraz z informacją o nazwach inwestycji, terminach ich realizacji oraz pełnionej funkcji.

12.Podstawy wykluczenia Wykonawcy

12.1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP:

- wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert,  lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny  lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.2. Zamawiający wykluczy  Wykonawcę z niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP:

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

2)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

12.2.1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

12.3.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

12.4.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 12.3 SIWZ.

12.5.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  o udzielenie zamówienia.

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona  i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w punkcie 25 SIWZ, oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli jednak  wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

13.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz 
z ofertą:

13.1.1. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ, wstępnie potwierdzający niepodleganie przez Wykonawcę wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, sporządzony na podstawie wzoru przygotowanego przez Zamawiającego i zamieszczonego na jego stronie internetowej dotyczącej niniejszego postępowania, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga:

W części IV Kryteria kwalifikacji wykonawca wypełnia sekcję α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt  29 niniejszej SIWZ.

13.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

13.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

13.1.4.  Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

2) Opis techniczny oferowanego rozwiązania sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 3 Części III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia,

3) dowody potwierdzające zadeklarowany poziom poprawy czasu przejazdu – zgodnie z punktem 25.1.3. SIWZ

4) dowód wniesienia wadium,

5) stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z  punktem 19.1.4) SIWZ,

6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 14.1.SIWZ;

7) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

13.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

13.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu):

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia 
w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

13.3.1. Wykaz  dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Propozycja treści wykazu została zamieszczona  w załączniku nr 4 do SIWZ.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa 
w niniejszym punkcie budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

13.3.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ),

13.3.3. dokumentu  potwierdzającego, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

UWAGA:

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu o którym mowa w pkt 13.3.3. SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, 
zgodnie z art. 26 ust 2c ustawy PZP.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs  z dnia następnego.

13.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy PZP (w zakresie braku podstaw do wykluczenia):

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia 
w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

13.4.1.   informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

13.4.2.	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

13.4.3.    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

13.4.4.  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

13.4.5.     oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

13.4.6.	oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ);

13.4.7.	oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ);

13.5.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

13.5.1.	pkt 13.4.1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP;

13.5.2.	pkt 13.4.2 do 13.4.4. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.6. 	Dokumenty, o których mowa w pkt 13.4.3, 13.4.4.SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 13.4.1 i 13.4.2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu .

13.7. 	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 13.5.SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

13.8.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

13.9.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13.10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

13.11. Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów,

13.12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. Wykonawca, na zasadach określonych w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zobowiązany jest wskazać tę okoliczność zamawiającemu.

13.13. Z treści składanych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

14.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

14.1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.

14.2.   Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

14.3.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz o których mowa w pkt 12.2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 11.1. SIWZ łącznie.

14.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

14.5.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 13.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

14.6.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 13. SIWZ, przy czym:

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt  13.3.1. - 13.3.3, SIWZ  składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 11.1.SIWZ.

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 13.4.1-13.4.7; SIWZ składa każdy z nich.

14.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

14.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.9. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy oraz nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  w inny sposób niż w przypadku pojedynczego Wykonawcy.

14.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

15. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

15.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 11.1. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

15.2.  Wykonawca który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz/lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (lub inny dokument) potwierdzające udostępnianie zasobów przez inne podmioty należy złożyć wraz z ofertą.

15.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, 
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z zobowiązania lub innego dokumentu potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:

15.3.1.  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

15.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

15.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

15.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje zakres zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą.

15.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP.

15.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują zakres zamówienia, do realizacji którego zdolności te są wymagane.

15.6.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

15.7.	Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w ust. 13.4 SIWZ.

15.8.	Oświadczenia dotyczące podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, składane są w oryginale. Inne dokumenty ich dotyczące składane są w oryginale lub kopii poświadczonej przez te podmioty z za zgodność z oryginałem.

16. Wadium

16.1. Informacje ogólne.

- Zamawiający żąda wniesienia wadium.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Okres ważności wadium winien obejmować  okres związania ofertą.

16.2. Wysokość wadium wynosi  30 000,00zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

16.3. Forma wadium:

16.3.1. Wadium może być wnoszone w jednej  lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804,oraz 2015 r., poz.978 i 1240).

    - Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, 
w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania/dekompletacji oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postepowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informację, że stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu.

16.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium

    - Wadium wnoszone w pieniądzu  należy wpłacić przelewem  na następujący  rachunek bankowy Zamawiającego: 33 1020 1592 0000 2002 0266 9018

Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego postępowania  przetargowego dotyczy wadium.

Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

    - Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje  na rachunku bankowym.

    - Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty zgodnie z zapisami pkt 16.3.2. SIWZ

    - Wadium może być wniesione również przez jednego z Wykonawców lub pełnomocnika.

16.5. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od terminu składania ofert.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.

16.6. Zwrot wadium:

    - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy PZP.

    - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

    - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

    - Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

16.7. Ponowne wniesienie wadium:

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 16.6.1 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

16.8. Zatrzymanie wadium:

    - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

  - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

17.1.   Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

17.2.   Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

    - Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem.

17.3.  Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

17.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  33 1020 1592 0000 2002 0266 9018 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

17.3.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie, niż pieniężna, powinno ono być wystawione jako bezwarunkowe i nieodwołalne na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminów o których mowa w pkt 17.4. SIWZ.

17.3.5. Zamawiający nie wyraża zgody na formy zabezpieczenia określone w art. 148 ust 2 ustawy PZP.

17.3.6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

17.3.7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

17.3.8. Wypłata, o której mowa w pkt 17.3.7. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

17.3.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust.3 ustawy PZP.

17.3.10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy PZP.

17.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.4.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70 % wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  Okres rękojmi jest równy zaoferowanemu przez Wykonawcę okresowi gwarancji.

18. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19.     Opis sposobu przygotowania oferty.

19.1.  Wymagania ogólne.

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

    - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w  formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

    - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) 
i siedziby.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 13 SIWZ Wykonawca składa w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (imienna pieczątka i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złożone w ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane Wykonawcom po zakończeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. Dokumenty mogą być poświadczone przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy PZP.

    - Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 ustawy PZP.

19.2.   Forma oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

    - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

    - Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

    - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

    - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

    - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia  sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz zobowiązania podmiotów trzecich powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób łącznie) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w Postępowaniu.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - JEDZ, o którym mowa w pkt 13.1.1. siwz należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt 29 siwz. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy

    - Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

19.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), 
że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy PZP.

    - W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (np. poprzez zamieszczenie w odrębnej kopercie) i oznaczyć je klauzulą np. 
„nie udostępniać” lub „ tajemnica przedsiębiorstwa” lub równoważną. W sytuacji, 
gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów lub nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

20.      Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

20.1. Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu 
w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Punkt Obsługi Interesantów, 
parter w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 05.09.2018 | do godz. | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- |

20.2.  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”

Nie otwierać przed dniem 05.09.2018 godz. 12:00

20.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

20.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej 
w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.

21.       Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

21.1.   Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

21.2.   Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”

21.3.   Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

21.4.	Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen. 
J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, sala 9, parter.

| w dniu | 05.09.2018 | o godz. | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- |

22. 	Tryb otwarcia ofert.

22.1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.2.	W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert  koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty, a oferty wycofane nie będą rozpatrywane.

22.3.	W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofercie.

22.4.   Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania, zgodnie z art. 84 ustawy PZP.

23.	Termin związania ofertą.

23.1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

23.2.	 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

23.3.    Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 23.2. SIWZ nie powoduje utraty wadium.

23.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

24.	Opis sposobu obliczenia ceny.

24.1.	Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

24.2   Ceną oferty  za przedmiot zamówienia jest kwota wyrażona w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca podaje wartość netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto za przedmiot zamówienia.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykonanie wszystkich innych prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

24.3.  Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

24.4.     Wszystkie wartości  przedstawione w ofercie, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

24.5.	Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały okres realizacji zadania i Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia z zastrzeżeniem pkt 27.2 SIWZ.

24.6.	Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

24.7. Wykonawca składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje Zamawiającego, 
czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Informację, o której mowa w art. 91 ust 3a ustawy PZP należy wskazać w punkcie XII formularza oferty.

25.	Kryteria oceny ofert.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:

| Kryterium | Waga kryterium (%) |
| --- | --- |
| Cena (C) | 50% |
| Opis techniczny oferowanego rozwiązania (OT) | 20% |
| Poprawa warunków ruchu (PWR) | 20% |
| Gwarancja wraz z realizacją działań operacyjnych (GW) | 10% |

    - Opis kryterium „cena” ( C )

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

C =  -----------------------------------------  x 50 pkt

cena ocenianej oferty

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

    - Opis kryterium „Opis techniczny oferowanego rozwiązania” (OT)

Kryterium Opis techniczny oferowanego rozwiązania (OT) – 20%

Zamawiający dokona oceny przedstawionego opisu technicznego wg poniższych zasad:

• 10 pkt otrzyma oferta, której opis realizacji danego wymagania (każdego z wymaganych osobno ) przedstawia  sposób wdrożenia opisanej funkcjonalności oraz pokrywa/spełnia oczekiwania Zamawiającego określone w wymaganiach, a także zawiera uzasadnienie, że przedstawiony sposób wdrożenia pozwala zrealizować w pełni opisane wymaganie, wskazując szczegóły tego rozwiązania, a także przywołuje przykładowe wdrożenia zrealizowane przez Wykonawcę lub wskazanego Podwykonawcę. Przywołane przykładowe wdrożenia muszą być produktami oferowanymi w niniejszym przetargu.

• 5 pkt otrzyma oferta, której opis realizacji danego wymagania (każdego z wymaganych osobno) przedstawia wyłącznie sposób wdrożenia opisanej funkcjonalności w odniesieniu do oczekiwań Zamawiającego określonych w wymaganiach, bez zawartego uzasadnienia, że przedstawiony sposób wdrożenia pozwala  zrealizować w pełni opisane wymaganie i nie wskazuje szczegółów tego rozwiązania.

• 0 pkt - otrzyma oferta, której opis realizacji danego rozwiązania (każdego z wymaganych osobno) pomija sposób jej wdrożenia i/albo przedstawione rozwiązanie nie w pełni pokrywa/opisuje oczekiwania Zamawiającego określone w wymaganiach.

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 70 punktów, minimalnie 0 punktów.

Wartość w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

OToferta

OT =  --------- x 20

70

gdzie: OToferta – liczba punktów otrzymanych w kryterium  „Opis techniczny proponowanego systemu” dla badanej oferty.

Wartość zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

WYMAGANIA DLA  OPISU TECHNICZNEGO OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W CZĘŚCI III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.3.

W przypadku nie załączenia opisu technicznego do oferty lub jeżeli przedstawiony opis techniczny nie będzie spełniał wymagań określonych w OPZ i PFU, Zamawiający odrzuci daną ofertę.

    - Opis kryterium „Poprawa warunków ruchu” (PWR)

Kryterium Poprawa warunków ruchu (PWR) – 20%

W przedmiotowym kryterium punkty przyznane zostaną za zadeklarowany poziom poprawy czasu przejazdu transportem zbiorowym na korytarzu przedstawionym w załączniku do OPZ, w ciągu ulic gen. L. Bogusławskiego i M. Kopernika - 5 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na linii północ-południe.

Deklarowana wartość poprawy warunków ruchu rozumiana będzie jako usprawnienie czasu przejazdu autobusu, przy czym poprawa warunków ruchu nie może być  mniejsza niż 4%.

Punkty (PWRo) w przedmiotowym kryterium przyznane zostaną według następujących zasad:

| Deklarowana poprawa średniego czasu przejazdu autobusu | Ilość przyznawanych punktów |
| --- | --- |
| deklaracja poprawy czasu przejazdu o min. 4% | 0 pkt |
| deklaracja poprawy czasu przejazdu o min. 6% | 5 pkt |
| deklaracja poprawy czasu przejazdu o min. 8% | 10 pkt |
| deklaracja poprawy czasu przejazdu o min. 10% | 15 pkt |
| deklaracja poprawy czasu przejazdu powyżej 12% | 20 pkt. |

Zamawiający oczekuje przedstawienia przez wykonawców stosownych dowodów potwierdzających, że złożone przez nich deklaracje dotyczące poprawy czasu przejazdu zostały osiągnięte (na poziomie co najmniej równym zadeklarowanej poprawie czasu przejazdu) w innych projektach realizowanych przez nich (przez głównego Wykonawcę, Lidera Konsorcjum), w oparciu o oferowaną w tym przetargu technologię ITS. Jako stosowne dowody Zamawiający uzna pomiary ruchu wykonane przez instytuty badawcze lub wydziały uczelni prowadzące działalność w zakresie: modelowania ruchu drogowego na obszarach miejskich, prognozowania ruchu na sieci dróg oraz planowania systemów komunikacyjnych potwierdzające poprawę czasu przejazdu. Za równoważne uznawane będą oświadczenia Zamawiających, dla których oferent (Wykonawca) realizował zadania (projekty) potwierdzające osiągnięte pomiary i wyniki.

Przedstawione badania muszą spełniać następujące wymagania:

- winny dotyczyć co najmniej 1 korytarza drogowego, zawierających co najmniej 5 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną każdy, zlokalizowanych w mieście o liczbie mieszkańców min. 50 000;

- zawierać obliczenie średniej wartości czasu przejazdu na badanych odcinkach dla pojazdów transportu publicznego przed i po wdrożeniu systemu ITS, z wykazaniem stopnia usprawnienia przejazdu.

Wartość w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

PWRo

PWR =  ----------- x        20

20

gdzie:

- PWRo – liczba punktów otrzymanych w kryterium  „Poprawy warunków ruchu” dla badanej oferty zgodnie z tabelą powyżej.

Wartość zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku braku przedstawienia stosownych dowodów  ilość punktów wynikająca z deklarowanego poziomu poprawy czasu przejazdu zostanie obniżona o 50%.

Brak określenia w ofercie deklarowanej poprawy średniego czasu przejazdu skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający informuje, iż pomiary dokonywane w ramach realizacji projektu będą zrealizowane  w sposób umożliwiający uzyskanie informacji o wynikach zależnych od przyszłego Wykonawcy, a nie zależnych od czynników, na które przyszły Wykonawca nie będzie miał wpływu (np. rozkładów jazdy, sprzedaży biletów pasażerom w pojazdach, kolejnych inwestycjach na wskazanym korytarzu).

Odcinek testowy zaprezentowany jest na mapie stanowiącej załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia

    - Opis kryterium „Gwarancja wraz z realizacją działań operacyjnych”(GW)

Kryterium Gwarancja wraz z realizacją działań operacyjnych (GW) – 10%

Zakres działań operacyjnych w okresie gwarancji

Wykonawca, który zadeklaruje w swojej ofercie pełne wsparcie operacyjne w postaci dedykowanego wsparcia Operatora ITS w okresie gwarancji, zobowiązany będzie do:

- Wyznaczenia dedykowanego Operatora ITS do wsparcia zespołu ITS Zamawiającego w bieżącej obsłudze systemu w zadeklarowanym okresie wsparcia

- Dedykowany Operator ITS ma być dostępny w siedzibie Zamawiającego ( w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie – m.in. poprzez kontakt telefoniczny/mailowy, zdalne wprowadzanie zmian/poprawek w systemie ITS) w godzinach pracy zespołu ITS Zamawiającego wg uzgodnionego z nim harmonogramu

- Dopuszczalna jest, po okresie min. 6 miesięcy, praca Operatora ITS w niepełnym wymiarze czasu, lecz nie mniej niż 3 pełne dni robocze w tygodniu, po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu harmonogramu pracy z zespołem ITS Zamawiającego

- Zakres zadań wsparcia zespołu ITS Zamawiającego, to w szczególności:

  - konsultacje merytoryczne dla operatorów Systemu ITS w zakresie działania operacyjnego systemu;

  - konsultacje techniczne dla administratorów Systemu ITS, w zakresie monitorowania, diagnozowania stanu Systemu ITS oraz jego wydajności i pojemności;

  - wsparcie w pełnieniu nadzoru i monitoringu prawidłowego działania poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu;

  - rozwiązywanie problemów technicznych związanych z Systemem ITS

  - utrzymanie środowiska produkcyjnego w zakresie wymaganych jego aktualizacji;

  - dostosowanie opracowanych rozwiązań (konfiguracji, skryptów narzędzi) do zmian wynikających z eksploatacji Systemu ITS, w tym w szczególności do zamieniających się przepisów prawa.

Punkty w kryterium „Gwarancja wraz z realizacją działań operacyjnych” przyznane zostaną według poniższych zasad.

- W przypadku zadeklarowania wymaganego przez SIWZ, okresu gwarancji, tj. 5 lat wraz z pełnym wsparciem operacyjnym w postaci dedykowanego wsparcia Operatora ITS w okresie 12 miesięcy, Wykonawca otrzyma 10 punktów.

- W przypadku zadeklarowania wymaganego przez SIWZ, okresu gwarancji, tj. 5 lat wraz z pełnym wsparciem operacyjnym w postaci dedykowanego wsparcia Operatora ITS w okresie 24 miesięcy, Wykonawca otrzyma 20 punktów.

- W przypadku zadeklarowania wymaganego w SIWZ okresu gwarancji tj. 5 lat bez  wsparcia operacyjnego w postaci dedykowanego wsparcia Operatora ITS, Wykonawca otrzyma 0 punktów. Uzyskanie 0 punktów w tym kryterium nie spowoduje odrzucenia oferty.

Wartość w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

GWo

GW =  --------- x 10

20

gdzie:

- GWo – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Gwarancja wraz z realizacją działań operacyjnych” dla badanej oferty

Wartość zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże (nie zaznaczy) w formularzu ofertowym żadnej wartości dotyczącej zaoferowanego okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

    - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, który na tym etapie postępowania nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i która uzyska łącznie największą liczbę punktów (OK) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

OK = C + OT + PWR + GW

Gdzie:

OK – ocena końcowa, łączna ilość punktów przyznana ofercie badanej;

C – wartość przyznana ofercie badanej w kryterium „Cena”;

OT – wartość przyznana ofercie badanej w kryterium „Opis techniczny oferowanego rozwiązania”;

PWR – wartość przyznana ofercie badanej w kryterium „Poprawa warunków ruchu”;

GW – wartość przyznana ofercie badanej w kryterium „Gwarancja wraz z realizacją działań operacyjnych;

  - Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

26.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

26.1.	Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

26.2.	Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta 
w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 25.2. SIWZ oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli jednak Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

26.3.     Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

26.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

26.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności

    - unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa 26.3.2. SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

  - Zamawiający udostępni informację, o której mowa w pkt 26.3.1. i w pkt 26.3.4. SIWZ na swojej  stronie internetowej.

27.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

27.1.	Zgodnie z przepisami ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej,

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,

- podlega unieważnieniu:

  - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy PZP.,

  - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy PZP.

27.2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Okoliczności dopuszczające możliwość zmiany umowy zostały określone w części II  SIWZ- wzór umowy.

27.3.      Zawarcie umowy  nastąpi  w terminach określonych zgodnie z art.  94  ustawy PZP.

27.4.     Wybrany wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

28.	Środki ochrony prawnej.

28.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

28.2. 	Odwołanie

28.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy PZP.

28.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

28.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej  albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

28.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

28.6. Terminy wniesienia odwołania:

28.6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

28.6.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

28.6.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 28.6.1. i 28.6.2.SIWZ  wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

28.6.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

28.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie PZP dla tej czynności.

28.8. Skarga do sądu:

28.8.1.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy PZP.

28.8.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  jest równoznaczne z jej wniesieniem.

29.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

29.1.  W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą  elektroniczną, za wyjątkiem oświadczeń i dokumentów, które zgodnie z niniejszą SIWZ muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

29.2.  Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

29.3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

29.4. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną

JEDZ należy przesłać na adres email: zp@um.ostroleka.pl

- Zalecany format przesyłanych danych: .pdf

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:.doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

- Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

- Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

- Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

- Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (Formularz Oferty pkt XIII) , składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

- Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy

- Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

- Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

- Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

29.5.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 
o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy PZP. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, w terminach i na zasadach określonych w art. 38 ust 1 ust. 1a i 1b ustawy PZP.

29.6.     Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

  - Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,  Zamawiający  przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, 
oraz zamieszcza te informację na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści się na stronie internetowej.

Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację 
z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

29.12. Osoba upoważniona  przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się 
z Wykonawcami:

Pani  Anna Białobrzeska , tel.: 29 765 42 71, faks: 29 765 43 25, e-mail: zp@um.ostroleka.pl.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer 29 765 43 25 lub drogą elektroniczną na adres. zp@um.ostroleka.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ostrołęka z siedzibą w Ostrołęce, Pl. Gen. J. Bema 1.

- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować  się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Mieście Ostrołęka, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, email: iod@um.ostroleka.pl, tel. 29 765-42-70.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Mieście Ostrołęka jako jednostce sektora finansów publicznych;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

30.2. Jednocześnie Miasto Ostrołęka przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

- Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

| L.p. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
| 2. | Załącznik nr 2 | Wzór JEDZ |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania |
| 4. | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu dostaw (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) |
| 5. | Załącznik nr 5 | Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej |
| 6. | Załącznik nr 6 | Wzór wykazu osób ( dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) |

Załącznik nr 1-Wzór Formularza Oferty

| FORMULARZ OFERTY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ZAMAWIAJĄCY: |  |  |  |  |
| MIASTO OSTROŁĘKA PLAC GEN. JÓZEFA BEMA 1 07-400 OSTROŁĘKA |  |  |  |  |
| postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie p.n.: „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”. |  |  |  |  |
| - WYKONAWCA: |  |  |  |  |
| 1.PEŁNA NAZWA WYKONAWCY(ÓW)……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| 2.ADRES WYKONAWCY (ÓW)………………………………….....…………………….................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| 3.NIP/REGON WYKONAWCY……………………………………………………….......................................................................................... |  |  |  |  |
| DANE TELEADRESOWE NA KTÓRE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ KORESPONDENCJĘ ZWIAZANĄ Z NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM FAKS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| ADRES DO KORESPONDENCJI ( jeżeli jest inny niż adres w pkt 2) …………….............................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Osoba upoważniona do reprezentacji wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: ….......…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………........................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tel. …………………………………………………….. |  |  |  |  |
| - CENA OFERTOWA ( całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ) |  |  |  |  |
| Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest: |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO (bez podatku VAT) ............................................................................................................................ PLN (słownie : ......................................................................................................................................................................... PLN) VAT …………………….. % tj. ……………………………………………...................................................................................................PLN CENA BRUTTO ( z podatkiem VAT) ................................................................................................................................. PLN (słownie : .........................................................................................................................................................................PLN) W TYM: - Opracowanie kompletnej dokumentacji: WARTOŚĆ NETTO (bez podatku VAT) ............................................................................................................................. PLN (słownie : ......................................................................................................................................................................... PLN) VAT …….. % tj. ..................................................................................................................................................................PLN CENA BRUTTO ( z podatkiem VAT) ........................................................................................................................ PLN (słownie : .......................................................................................................................................................................PLN) - Realizacja: dostawa, prace budowlane i montażowe, uruchomienie ITS oraz szkolenia: WARTOŚĆ NETTO (bez podatku VAT) ............................................................................................................................. PLN (słownie : ......................................................................................................................................................................... PLN) VAT …….. % tj. ..................................................................................................................................................................PLN CENA BRUTTO ( z podatkiem VAT) ........................................................................................................................ PLN (słownie : .......................................................................................................................................................................PLN) |  |  |  |  |
| - TERMIN REALIZACJI Przedmiot zamówienia wykonamy do dnia 28 czerwca 2019 roku |  |  |  |  |
| - GWARANCJA Udzielimy gwarancji *  - 5 lat wraz z pełnym wsparciem operacyjnym w postaci dedykowanego wsparcia Operatora ITS w okresie 24 miesięcy  - 5 lat wraz z pełnym wsparciem operacyjnym w postaci dedykowanego wsparcia Operatora ITS w okresie 12 miesięcy  – 5 lat bez wsparcia operacyjnego * zaznaczyć właściwy wybór znakiem X we właściwej pozycji – brak zaznaczenia skutkuje odrzuceniem oferty |  |  |  |  |
| - DEKLAROWANA POPRAWA ŚREDNIEGO CZASU PRZEJAZDU AUTOBUSU. Deklarujemy poprawę średniego czasu przejazdu autobusu*:  o min. 4%  o min. 6%  o min. 8%  o min. 10%  powyżej 12% * zaznaczyć właściwy wybór znakiem X we właściwej pozycji – brak zaznaczenia skutkuje odrzuceniem oferty |  |  |  |  |
| - TERMIN PŁATNOŚCI RACHUNKU/FAKTURY |  |  |  |  |
| Akceptujemy 30 dniowy termin płatności rachunków/faktur, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. |  |  |  |  |
| - OŚWIADCZENIA Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że : |  |  |  |  |
| - Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty; - gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian; - jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem; - niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni; - akceptuję(emy) wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny określonej w punkcie III formularza oferty w następującej formie/formach:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Informuję(emy) o wniesieniu wadium w wysokości 30 000,00 zł brutto w formie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. - Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. w banku ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. - Wadium wniesione w formie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (inna niż pieniężna) należy zwrócić na adres…….……………………………………………………………………………………………………………………………….. - składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*, |  |  |  |  |
| - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Oświadczam, że następujące informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane: |  |  |  |  |
| LP. | Oznaczenie rodzaju ( nazwy) informacji |  | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
|  |  |  | od | do |
| - PODWYKONAWCY |  |  |  |  |
| Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (jeżeli jest wiadome, należy podać również nazwy (firm) proponowanych podwykonawców) 1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2)………………………………………………………………………………………….................................................................................................. 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (podać nazwy (firm) podwykonawców) na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP. 1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2)………………………………………………………………………………………….................................................................................................. 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| - OBOWIĄZEK PODATKOWY ( ART. 91 UST 3A USTAWY PZP) |  |  |  |  |
| 1.Zgodnie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych informuję(emy) że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego. (Jeśli będzie to należy wymienić jakich towarów i/lub usług dotyczy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…) Wartość towarów / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………………………….zł netto. 2.Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt XI oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. *niewłaściwe skreślić |  |  |  |  |
| - STATUS PRZEDSIĘBIORCY |  |  |  |  |
| Oświadczam, że Firma w imieniu której składam ofertę posiada status: Mikro przedsiębiorcy]*, ( zatrudnienie do 10 osób obrót do 2mln euro) Małego przedsiębiorcy]*, ( zatrudnienie do 50 osób obrót do 10 mln euro) Średniego przedsiębiorcy]* (zatrudnienie do 250 osób obrót do 50mln euro) *niepotrzebne skreślić |  |  |  |  |
| - HASŁO DOSTĘPU DO PLIKU JEDZ ……………………………………………………………… Inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ wysłanego pocztą elektroniczną na adres zp@um.ostroleka.pl (np. informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ): ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… |  |  |  |  |
| - ZAŁĄCZNIKI Integralną cześć oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: 1.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2)………………………………………………………………………………………….................................................................................................. 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6)………………………………………………………………………………………….................................................................................................. 7)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| - PODPISY |  |  |  |  |
| - Pieczęć wykonawcy |  | - Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów) ………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| - Oferta złożona na ………………………………..………………………………… ponumerowanych stronach. |  |  |  |  |
| - Miejscowość………………………………………………………………………….…….. data………………………………………………………….. |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2-JEDZ

Wzór JEDZ dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącej niniejszego postępowania, pod adresem:

www.ostroleka.pl

UWAGA: niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie. Niniejsze oświadczenie składa także podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

Załącznik Nr 3- Wzór oświadczenia  dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

Wykonawca:

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”, prowadzonego przez Miasto Ostrołęka.

składam/y następujące oświadczenia:

Oświadczenie Wykonawcy

(składane na wezwanie Zamawiającego)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

- Oświadczam, że wobec Wykonawcy nie został orzeczony, tytułem środka zapobiegawczego, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

- Oświadczam, że wobec Wykonawcy nie został wydany prawomocny wyroku sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

31.	Oświadczam, że wobec Wykonawcy został wydany prawomocny wyroku sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ale wykonawca dokonał płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. W dowód powyższego załączam dokumenty potwierdzające powyższe okoliczności.*

* - skreślić, jeżeli nie dotyczy

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.															…………………………………………

(podpis)

UWAGA: niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je ten (ci) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 4- Wzór Wykazu dostaw (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)								               		Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

Wykonawca:

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

WYKAZ DOSTAW

(składane na wezwanie Zamawiającego)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”,

poniżej przedstawiam wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  dostawy zostały wykonane****

| LP. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów)* | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego/ podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane | Rodzaj (przedmiot) zamówienia***/Zakres wykonanych dostaw,wartość | Nazwa i adres Wykonawcy** | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

UWAGA:

* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawców;

** należy wpisać nazwę(firmę) i adres Wykonawcy/lub tego z Wykonawców składających ofertę wspólną, który wykonał dostawę lub nazwę(firmę), adres podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów;

*** Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w SIWZ;

**** do wykazu należy dołączyć dowody, o których mowa w pkt 13.3.1. SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Podpisano:……………………………………………………………………..

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5-Wzór oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej

(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP)

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

OŚWIADCZENIE

O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1
 pkt 23 ustawy PZP

(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert ,o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP)

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”,

w imieniu *

| LP. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że:

□      Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z następującymi uczestnikami postępowania ( należy podać ich nazwy i adresy siedzib) :

………………………………………………….;

………………………………………………….;

□ Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z innymi uczestnikami postępowania.*

* zaznaczyć odpowiednie

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA:

- Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy PZP, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia;

- Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

Załącznik Nr 6- Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  (dla Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

( składane na wezwanie Zamawiającego)

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”,

w imieniu *

| LP. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował n/w osobami, które skieruję do realizacji zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja w realizacji zamówienia | Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie,uprawnienia (wpisać numer uprawnień, datę ich wydania, zakres uprawnień, nazwę organu, który je wydał oraz nr ewidencyjny przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) | Doświadczenie (potwierdzające warunek SIWZ w tym zakresie) | Informacja o podstawie dysponowania wykazaną osobą ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

UWAGA:

*W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawców;

** W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy złożyć -dowód, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód zamawiający uzna w szczególności pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Podpisano:……………………………………………………………………..

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

CZĘŚĆ II: Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA   Nr  ……….................

W dniu ..................... roku w Ostrołęce pomiędzy:

Miastem Ostrołęka

z siedzibą , 07-400 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, NIP 758-21-42-002, reprezentowanym przez:

Pana Janusza Kotowskiego - Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta – Pani Ewy Waszkiewicz-Sznyter

zwanym dalej  „Zamawiającym”,

a ................................................................................................................................................…
 z siedzibą:

……………………………………………………………………………………………….......

posiadającym(ą) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………….., NIP……………………………., REGON………………….........., wysokość kapitału zakładowego ……………………………….

reprezentowanym(ą) przez:

.......................................................................................................................................................

zwanym(ą) dalej  „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami" albo każdą z osobna „Stroną"

została zawarta umowa o następującej treści:

Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.) zwana w treści umowy „Pzp” lub „ustawa Pzp”.

§1.

PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW

- Słowa i wyrażenia pisane z wielkich liter użyte w Umowie i mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im w treści Umowy.

- Odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników bez wskazania innego dokumentu są odniesieniami do paragrafów, ustępów i załączników Umowy.

- Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na odwrót, w zależności od kontekstu.

- Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

- Umowa została sporządzona w języku polskim. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmuje się zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

- Następujące dokumenty będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako integralna część Umowy , według następującego pierwszeństwa:

- Umowa;

- SIZW

- Program Funkcjonalno – Użytkowy, zwany w dalszej części „PFU” z załącznikami;

- Pytania wykonawców do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego;

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

- Wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji i uznane przez Strony za część Umowy.

- Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności.

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY

    - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pn.” Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”, zwane dalej w treści umowy ITS

    - Szczegółowy opis i sposób wykonania ITS określają:

  - Umowa;

  - SIWZ

  - Program Funkcjonalno – Użytkowy, zwany w dalszej części „PFU” z załącznikami;

  - Pytania wykonawców do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego;

  - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

    - W ramach realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania „Prac” rozumianych jako wykonanie wszelkich prac, w tym związanych z nimi robót budowlanych, w rozumieniu art. 3 ust 6 i 7 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2017  poz. 1332 z zm.), zwane dalej „Prawo Budowlane” oraz dostaw i usług, niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i eksploatacji ITS. Wykonawca podejmuje się realizacji Umowy, w ramach której  zobowiązuje się m.in. do wykonania następujących Prac :

- analizy istniejących warunków ruchu w oparciu o dostępne materiały, ich weryfikację
 i uzupełnienie,

- sporządzenia lub pozyskania map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych w skali 1:500,

- uzyskania wymaganych przepisami i ustaleniami  PFU uzgodnień
i zatwierdzeń projektów,

- pozyskania decyzji i opinii właściwych instytucji,

- uzyskania warunków technicznych,

- zapewnienia badań geotechnicznych podłoża gruntowego w zakresie wynikającym
z potrzeb i uwarunkowań lokalnych,

- wykonania inwentaryzacji urządzeń projektowanych i istniejących demontowanych,

- określenia konfliktów uzbrojenia istniejącego i projektowanego oraz rzędnych sieci projektowanych i istniejących,

- uzyskania kompletu uzgodnień i wymaganych pozwoleń niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę,

- współpracy przy zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych w stosownych jednostkach i urzędach,

- zatwierdzenia tymczasowej i docelowej organizacji ruchu u Zarządcy Ruchu i Policji,

- realizację robót w oparciu o zatwierdzone lub uzgodnione pozytywnie przez Zamawiającego projekty, harmonogram i projekty organizacji ruchu,

- prowadzenia pomiarów kontrolnych,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej do wytyczania robót,

- prowadzenia obmiarów realizowanych robót,

- zapewnienia specjalistycznego nadzoru robót, w szczególności w zakresie likwidacji kolizji oraz ponoszenie wszelkich opłat związanych z włączeniami i przełączeniami mediów,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej do inwentaryzacji powykonawczej,

- przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu rozliczeniowego,

- opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla ITS wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności które powinny zawierać:

  - projekt budowlany infrastruktury ITS uwzględniający niezbędne ośrodki wraz z zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej zainstalowanie i eksploatację wszystkich podsystemów,

  - projekt budowlany systemowej kanalizacji kablowej wraz z umieszczeniem
w niej kabli optotelekomunikacyjnych o wymaganej dla realizacji celu przepustowości,

  - projekt remontów, przebudowy, modernizacji, itd. sygnalizacji świetlnych,

  - projekt instalacji urządzeń wizyjnego nadzoru drogowego,

  - projekt wykonania urządzeń detekcji ruchu i ciągłego pomiaru natężenia ruchu,

  - projekt uzgodniony z Zamawiającym modułu wykrywania zdarzeń drogowych
i procedur zarządzania tymi zdarzeniami,

  - projekt Centrum Sterowania Ruchem – zwanego dalej CSR,

  - projekt przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Centrum Sterowania Ruchem,

  - projekt podsystemu realizującego priorytety dla transportu publicznego, parametry którego zostaną określone na podstawie wyników eksperymentów mikrosymulacyjnych ruchu,

  - projekt budowlanego realizującego niezbędne modyfikacje i remonty infrastruktury drogowej umożliwiającej realizację priorytetu dla pojazdów transportu publicznego w ruchu ulicznym,

  - projekt budowlany odtworzenia nawierzchni - Wykonawca musi opracować projekt budowlany kanalizacji koniecznej do rozbudowy sieci światłowodowej (oraz elektrycznej i telekomunikacyjnej) koniecznej do realizacji celów określonych
w PFU. W tym zakresie Wykonawca musi również opracować projekt odtworzenia nawierzchni,

  - projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie przebudowywanych, remontowanych modernizowanych, itp. sygnalizacji świetlnych,

  - projekt budowy Portalu internetowego służącego do wizualizacji zmienności
i utrudnień w ruchu w zasięgu działania Systemu Zarządzania Ruchem,

  - projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.

- wykończenie pomieszczeń CSR,

- wykonanie tras kablowych wymaganych do podłączenia pomieszczenia serwerowni
a pomieszczeniem CSR.

    - Wszelkie Prace  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 
 warunkach  określonych w Umowie.

- Bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym wykonywanej przez Wykonawcę oraz przekazanej przez Zamawiającego na czas realizacji Prac  sieci: telekomunikacyjnej, informatycznej, komputerowej, kanalizacji sygnalizacji, podłączonych urządzeń i sprzętu, drogowych sygnalizacji świetlnych, do momentu odbioru i przekazania Zamawiającemu Systemu Zarządzania Ruchem.

- ITS jest dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – RPMA.04.03.01- 14-8111/17-00.

- Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji  Umowy

- Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego Prac. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie harmonogramu rzeczowo-finansowego Prac zasad prowadzenia płatności częściowych wynikających z § 12 ust. 3 z zastrzeżeniem § 12 ust. 7 Umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego Prac może  wnieść uwagi do przedłożonego projektu, które będą wiążące dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i akceptacji  przez Zamawiającego, harmonogram rzeczowo-finansowy Prac będzie stanowił załącznik nr 4 do Umowy.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian
w harmonogramie rzeczowo-finansowym Prac. Zmiany takie wymagają akceptacji i zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego Prac nie jest istotną zmianą umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, pod warunkiem zachowania terminu realizacji, którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego, są one wiążące dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiającego pisemnych uwag w terminie 7 dni od przedłożenia projektu zmiany oznacza akceptację zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego Prac.

- Strony oświadczają, iż dla realizacji Umowy przyjmuje się, iż Teren Budowy oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Prace, do których mają być dostarczone urządzenia i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania ITS oraz wszelkie inne przestrzenie, które w trakcie realizacji Umowy zostaną  przez Strony jako tworzące część Terenu Budowy.

§ 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza że:

- posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania  Umowy oraz, że Prace będzie wykonywał ze należytą  starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych i wykonawczych,

- w trakcie wykonywania Prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  uprawnienie do kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego uprawnienia, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Inżynierowi Kontraktu wgląd w prowadzone Prace - na każde jego żądanie. ,

- opracowana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań dokumentacji składający się na jej całość,

- wykorzystał wszelkie środki mające na celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia obejmującego prace związane z wykonaniem  Umowy,

- posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania  Umowy ,

- został poinformowany przez Zamawiającego, że na Terenie Budowy istnieje możliwość wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych
i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach sytuacyjno-wysokościowych  i ma pełną świadomość możliwości wystąpienia powyższych przeszkód.

§ 4

TERMIN REALIZACJI

- Umowę zawiera się na czas  określony  od daty zawarcia umowy do 28.06.2019 r.

Poszczególne etapy Wykonawca zrealizuje w terminach wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Prac, o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy.

- Za datę wykonania  Umowy uważa się faktyczną datę zakończenia Prac, w tym robót budowlanych oraz dostaw niezbędnych do prawidłowego wykonania i uruchomienia ITS , wraz z uporządkowaniem Terenu Budowy i terenów przyległych, stwierdzoną przez kierownika budowy i potwierdzoną przez Inżyniera Kontraktu, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego Prac. Zgodnie z powyższym do terminu realizacji wlicza się wszelkie czynności wymagane do odbioru końcowego Prac oraz wyczerpanie wszelkich niezbędnych procedur administracyjno-prawnych oraz technicznych, jakie są konieczne do uzyskania wszelkich niezbędnych zgłoszeń, zgód lub pozwoleń właściwych organów
i innych podmiotów, umożliwiających przystąpienie do użytkowania ITS. Wykonawca w tym zakresie odpowiada za podjęcie wszystkich niezbędnych czynności prowadzących do uzyskania pozwolenia na użytkowanie względnie braku sprzeciwu co do zakończenia Prac ze strony właściwego organu, zaś wynikający z tego okres opóźnienia w ukończeniu całości lub części Prac będzie stanowił zwłokę Wykonawcy,

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy opracowywaniu dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiającego się zagrożenia, przy usunięciu którego może być pomocne działanie Zamawiającego,

  - opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający etapowanie prac montażowych i budowlanych realizowanych na jej podstawie. Sposób etapowania zostanie określony w harmonogramie rzeczowo – finansowym Prac,
o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy,

  - przygotowanie, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów lub materiałów dla pozyskania decyzji lub innych pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia Prac . Za jakość tych dokumentów lub materiałów odpowiada Wykonawca,

  - wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru Prac  w oparciu o PFU , zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach określonych Umową,

  - sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja
o której mowa w pkt 4 powyżej  jest wykonana zgodnie z Umową i jest kompletna
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - poprawy wykonanych projektów, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania,

  - przedkładania Zamawiającemu na bieżąco dokumentów potwierdzających złożenie poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia lub w celu uzyskania niezbędnych decyzji,

  - sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego na całość wykonanych Prac, określającego warunki gwarancji, a w szczególności zasady reklamacji, ich terminy zgłaszania oraz terminy i warunki usuwania wad,

  - pełnienia czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.):

    - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji Umowy,

    - uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości
w tym zakresie w toku realizacji umowy,

    - ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

    - udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

    - wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,

    - bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na Teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót budowlanych wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),

- Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

  - w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,

  - przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego wykonania Prac,  uzyskanie na własny koszt i ryzyko wszelkich uzgodnień, dokumentów i warunków niezbędnych do zapewnienia zaopatrzenia Terenu Budowy w energię elektryczną – z własnych urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych, wodę i połączenia telekomunikacyjne oraz do prawidłowej gospodarki odpadami, zgodnie z § 20 Umowy przez cały okres realizacji Umowy do dnia końcowego odbioru prac oraz do pokrywania kosztów z tym związanych,

  - zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania Prac ,

  - w przypadku wykonywania Prac z udziałem Podwykonawców i dalszych Podwykonawców – nadzór i koordynacja Prac prowadzonych przez Podwykonawców,

  - prowadzenie wszystkich Prac przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

  - zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia Prac robót budowlanych dysponentom wszystkich sieci występujących w obszarze objętym realizacją Umowy,

  - utrzymywanie porządku ogólnego na Terenie Budowy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie,

  - informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na terminowe wykonanie Umowy,

  - organizacja Terenu Budowy, a po zakończeniu Prac jego uporządkowanie, najpóźniej w terminie podpisania protokołu końcowego odbioru Prac – bez zastrzeżeń ,

  - zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych Prac i inwentaryzacji powykonawczej,

  - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych Prac,

  - utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących
z Terenem Budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogą zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia Prac - na własny koszt
i ryzyko przez okres obowiązywania Umowy,

  - zapewnienie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przejęcia pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

  - w przypadku odkrycia przez Wykonawcę w trakcie wykonywania Prac przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa,  na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na Terenie Budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego konserwatora zabytków. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne i niezbędne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie, a w razie konieczności wstrzyma wykonywanie Prac do czasu podjęcia decyzji właściwego konserwatora zabytków w tym przedmiocie . Wykonawca niezwłoczne powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania, w szczególności przeprowadzenia stosownych badań i uzyskania zgody  właściwego konserwatora zabytków na wznowienia Prac,

  - oznakowanie Prac oraz utrzymanie oznakowania przez cały okres ich prowadzenia ,

  - przywrócenie otoczenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego,

  - pozyskane w trakcie prowadzonych Prac materiały rozbiórkowe, z demontażu (np. maszty sygnalizatorów, sterowniki, latarnie, przyciski, detektory itp.) lub inne wskazane przez Zamawiającego, na etapie realizacji Umowy, nadające się do ponownego wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego i należy wywieźć je na składowisko wskazane przez Zamawiającego w odległości do 15 km,

  - zapewnienie  własnym staraniem i na własny koszt  sprzętu niezbędnego do prawidłowego prowadzenia Prac oraz środków ochrony osobistej dla osób z których pomocą wykonuje Umowę,

  - w przypadku naprawiania zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu zapewnienie - na okres naprawy - sprzętu zastępczego o minimalnych parametrach użytkowych nie gorszych niż sprzęt będący w naprawie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje  Umowy, jak za działania własne.

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementów uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, w zakresie realizowanych Prac oraz ponosi koszty jego naprawy.

- Wykonawca ma obowiązek powiadomienia użytkowników uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na Terenie Budowy co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Prac.

§ 6

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

  - wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy , w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru podjęcia Prac z zastrzeżeniem, że Prace te będą mogły być wykonywane wyłącznie na podstawie projektu posiadającego wszelkie wymagane uzgodnienia,

  - zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

  - dokonania odbioru Prac, zgodnie z postanowieniami § 8 oraz § 9 Umowy,

  - terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 2 Umowy z zastrzeżeniem § 12 ust. 7 Umowy,

  - współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na terminowe wykonanie Umowy.

§ 7

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca w okresie wykonywania  Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa stanowionego za wszelkie szkody, w tym również utracone korzyści, wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę,
w związku z prowadzonymi Pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione,
w zakresie dochodzonych roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym , zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC.

- Wykonawca, na czas wykonywania Prac objętych umową tj. na okres od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Prac będzie posiadał i kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto określona w § 12 ust. 2 umowy (polisa OC) obejmującą:

  - szkody na osobie i w mieniu wyrządzone wskutek czynu niedozwolonego oraz wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a także odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców,

  - następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji przedmiotu umowy,

  - szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas realizacji Prac.

- Wymienione wyżej ubezpieczenie obejmować musi cały okres obowiązywania Umowy.
W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania Umowy, najpóźniej 3 dni po jej zawarciu doręczy Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej poświadczającej wykupienie uzgodnionego w ww. zakresie ubezpieczenia a następnie, niezwłocznie, każdej kolejnej polisy wykupionej w trakcie obowiązywania Umowy. Kopię polisy, zawartej umowy i ogólnych warunków ubezpieczenia stanowią załącznik nr 5 do Umowy. W dniu zawarcia  Umowy Wykonawca okaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające opłacenie składek ubezpieczeniowych.

- Żadne zmiany warunków ubezpieczenia, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie nie mogą zostać dokonane bez  zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

- Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

- Jeżeli Wykonawca nie doręczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami wraz z dowodami opłacenia składki, to Zamawiający na własny koszt, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy w tym przedmiocie będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 8

PROCEDURA PRZEKAZANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z Umową opracowania projektowe, zwane dalej „Dokumentacja” do Urzędu Miasta w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka, obejmujące w szczególności:

  - projekt wykonawczy elementów ITS wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem
i uzbrojeniem terenu - branże: inżynierii ruchu, geotechniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa oraz plan BIOZ - po 4 egz.,

  - projekt budowlany elementów ITS wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem
i uzbrojeniem terenu - branże: inżynierii ruchu, geotechniczna, konstrukcyjna, elektryczna, teletechniczna, drogowa - po 4 egz.

  - kosztorys inwestorski - 2 egz.,

  - przedmiar robót - 2 egz.,

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,

  - projekt powykonawczy ITS - 3 egz.

- Dokumentację  należy opracować we wszystkich branżach, obejmując również przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę i przebudowę kanalizacji, wykonanie infrastruktury łączy komunikacyjnych, montaż infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego działania systemu, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, przyłącza i sieci,z rozwiązaniem ewentualnych kolizji, zasilenie energetyczne terenu budowy oraz technologię wyposażenia. Przekazanie dokumentacji nastąpi w terminie przewidzianym w harmonogramie o którym mowa w  § 2 ust.8.

- Dokumentację wykonaną w ramach Umowy, o której mowa w ust. 1   należy przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym (kosztorysy - możliwe do odczytania w programie NORMA).

- Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania  własnym staraniem i na własny koszt map w skali 1:500 dla celów projektowych i opiniodawczych w postaci elektronicznej lub papierowej oraz do zastosowania się do decyzji administracyjnych i warunków technicznych wydanych w związku z planowaną inwestycją, a w razie potrzeby do ich aktualizacji we własnym zakresie i na własny koszt celem pozyskania zapisów, które ze względu na proponowane rozwiązania muszą zostać skorygowane. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania  własnym staraniem i na własny koszt dodatkowych decyzji i warunków, które okażą się niezbędne do prawidłowego zrealizowania Umowy.

- Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu odbioru ilościowego Dokumentacji  potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że  nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

- Zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej Dokumentacji
z zakresem Umowy i sporządzi protokół odbioru jakościowego Dokumentacji, w którym potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

- W razie stwierdzenia w przekazanej Dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii
i innych elementów opracowania, zgodnych z zakresem Umowy lub wymaganych
w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia,  podpisując protokół odbioru jakościowego z zastrzeżeniami oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków lub wprowadzenia zmian.

- Datę wskazaną w protokole odbioru ilościowego Dokumentów, o którym mowa w ust. 5 traktuje się jako datę wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 , o ile prawidłowość realizacji przedmiotu umowy została potwierdzona przez Zamawiającego  w protokole odbioru jakościowego Dokumentów, o którym mowa w ust. 7 .

- Do Dokumentacji Wykonawca załączy wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że Dokumentacja  jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 9  będzie potraktowany jako nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej .

- Podpisanie protokołu odbioru jakościowego Dokumentacji  nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych w niej zawartych .

§ 9

ODBIÓR PRAC

- Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru Prac:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,

  - odbiór częściowy,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór gwarancyjny.

- Wszystkie elementy Prac, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania minimum dwóch odcinków sieci pomiędzy studzienkami przed zasypaniem sieci chyba, że z dokumentacji lub warunków technicznych wynika większy zakres monitoringu. Zasypanie sieci uwarunkowane jest uprzednim uzyskaniem  zgody  Inżyniera Kontraktu, wyrażonej w formie pisemnej. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający może żądać, by Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory
w danych częściach robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Prac. Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu Prac (wg harmonogramu rzeczowo – finansowego Prac, o którym mowa w § 2 ust. 8 umowy) zgłoszonych do odbioru po uprzednim całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych i montażowych składających się na zgłoszony do odbioru cześć Prac  oraz zgłoszeniu w formie pisemnej  gotowości do odbioru przez przedstawiciela Wykonawcy, wg zasad odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy dokonany zostanie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości Prac objętych przedmiotem umowy:

  - Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu co najmniej na 10 dni przed terminem zgłoszenia gotowości odbioru końcowego Prac wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania Prac będących przedmiotem odbioru,
a w szczególności, dokumentację powykonawczą, protokoły techniczne, protokoły odbiorów częściowy, certyfikaty, świadectwa jakości, licencje, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca dostarczy również atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób stwierdzające wykonanie Prac zgodnie z dokumentacją techniczną a także protokoły końcowe odbioru Prac sporządzone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, poświadczone przez Wykonawcę,

  - potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu zakończenia Prac oraz sprawdzenie prawidłowości ich wykonania nastąpi w terminie 10 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy, dokonanego w formie pisemnej gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową,

  - Zamawiający, w terminie 7 dni licząc od daty potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu gotowości do odbioru końcowego Prac, powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę z zachowaniem formy pisemnej,

  - Odbiór końcowy Prac przez komisję odbiorową nastąpi w terminie następnych  7 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

- W przypadku:

  - stwierdzenia, że Prace  posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z ITS), lecz nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,

  - stwierdzenia, że Prace posiadają wady nieistotne (nie wpływające na normalne korzystanie z ITS) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują protokół odbioru końcowego Praz z zastrzeżeniami, przy czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż 30 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie o wartość Prac posiadających wady w przypadku jeżeli koszt usunięcia wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

  - stwierdzenia, że Prace posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z ITS), a ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo żądać wykonania ITS po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokołów i atestów, braku innych dokumentów poleconych do przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.

- Zamawiający dokona odbioru gwarancyjnego ITS wraz z upływem terminu gwarancji
i rękojmi. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostanie dokonany przez nie przegląd całości Prac wykonanych w ramach Umowy , tzw. przegląd gwarancyjny, którego dokonanie zostanie potwierdzone w formie  protokołu odbioru gwarancyjnego, sporządzonego w formie pismenej. W protokole tym zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglądu wady ITS, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 10

NADZÓR AUTORSKI

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 9 w oparciu o Dokumentację, o której mowa w § 8 ust. 1 .

- Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 będą protokoły pobytu projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie określonym w ust. 1 na każde wezwanie Zamawiającego
(w tym do przyjazdu na budowę w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

- Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:

  - zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

  - rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,

  - protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji.

- W przypadku konieczności wykonana opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości w dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

- W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 11

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może wykonać Prace przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

- Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

  - ………………………………….

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Powyższa umowa
o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:

  - być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

  - być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień publicznych,

  - dopuszczać możliwość przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego prac wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców,

  - precyzyjnie określać zakres robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy,
w tym zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich wykonania,

  - nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy,

  - zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w  Umowie,

  - jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami  Umowy,nie może zawierać przepisów dopuszczających możliwość zastosowania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę cesji wierzytelności, która byłaby sprzeczna z zasadami dokonywania płatności określonymi w Umowie.W szczególności niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umów cesji wierzytelności, nakładających na Zamawiającego obowiązek dokonywania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z pominięciem Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w ust. 4,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym
w ust. 6, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy. Obowiązek przedkładania umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł. Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo. W przypadku jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi została zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie dostawy materiałów), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiej umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3–12 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian w umowach podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac i robót budowlanych Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę należy przekazać Zamawiającemu dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia. Powyższe zapisy mają zastosowanie także w przypadku dalszych umów podwykonawczych.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiększoną o karę umowną,o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 7 umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac i robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac
i robót budowlanych, które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić z zachowaniem formy pisemnej wszelkich informacji  dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

Przed przystąpieniem do  realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi (o ile są już znane). Wykonawca zobligowany jest również do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

§12

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje pełny zakres Prac określonych w PFU. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów Prac i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto …....................... zł (słownie: ….......................), w tym kwota netto …....................... zł (słownie:….......................) oraz podatek VAT 23% tj. …....................... zł (słownie:….......................).

- Na wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 składa się:

  - wynagrodzenie za opracowanie kompletnej Dokumentacji  w kwocie brutto …....................... zł (słownie: ….......................), w tym kwota netto …....................... zł (słownie:….......................) oraz podatek VAT 23% tj. …....................... zł (słownie: …....................…),

  - wynagrodzenie za  dostawy, prace budowlane i montażowe, uruchomienie ITS oraz szkolenia w kwocie brutto …....................... zł (słownie: ….......................), w tym kwota netto …....................... zł (słownie:….......................) oraz podatek VAT 23% tj. …....................... zł (słownie:….......................).

- Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego Prace związane z prawidłową realizacją Umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków,Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze Prac lub ich elementów.

- Istnieje możliwość częściowego fakturowania za zakończone elementy Prac,
z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za wykonanie kompletnej Dokumentacji projektowej będzie wypłacone jednorazowo, w terminie o którym mowa w ust. 14 po podpisaniu protokołu  potwierdzającego dokonanie końcowego odbioru prac projektowych, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy. Płatności częściowe dokonywane będą na podstawie protokołów odbiorów częściowych wykonanych  prac wymienionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym Prac o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. Płatności częściowe dokonywane będą nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym, po zakończeniu miesiąca.

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór Prac potwierdzony stosownym protokołem odbioru częściowego wykonanych  prac lub protokołem końcowym odbioru Prac przez osoby upoważnione przez strony umowy.

- Łączna kwota wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 6 nie może przekroczyć 90% kwoty brutto określonej w ust. 2.

- W przypadku realizacji Prac przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty, w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia, o których mowa
w § 11 ust. 14 umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 15-20 umowy oraz sytuacji opisanej w § 12 ust. 11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezpośredniej płatności Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego. W takim przypadku każdorazowo, do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest do:

  - załączenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców na dokonanie bezpośredniej płatności,

  - załączenia opisu prac wykonanych przez Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców
w ramach odebranych prac, za które wystawiona została faktura,

  - wskazania części wynagrodzenia, należnego Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiającego prac.

Do dokonania bezpośredniej płatności każdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający może odmówić dokonania bezpośredniej płatności,
w szczególności w przypadku braku przedłożenia kompletu dokumentów oraz
w przypadku stwierdzenia niezgodności przedłożonych dokumentów z przedłożonymi wcześniej umowami z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. W przypadku odmowy dokonania bezpośredniej płatności, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust.9.

- Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających
z umów podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej
w ust. 2.

- Faktura końcowa będzie wystawiona na podstawie protokołu końcowego odbioru  na kwotę rozliczającą wynagrodzenie umowne Wykonawcy, uwzględniającą wpłaty dokonane przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze całości Prac.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru końcowego lub protokołów częściowych odbioru prac, o którym mowa
w ust. 7.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo zażądać odsetek ustawowych.

- Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania Umowy określone w § 18 ust. 3 pkt 2 nie uprawniają Wykonawcy do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2.

§ 13

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu lub będą przysługiwać wyłączne
 i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich opracowań i wyników prac w tym również do dokumentacji oprogramowania (kodów źródłowych) i wytworzonych aplikacji komputerowych powstałych w ramach lub w związku z realizacją Umowy, zwanych dalej „Opracowania” dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na ich korzystanie  .

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z Opracowań, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt
i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzonym roszczeniem z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z Opracowań.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości Opracowań, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych,z chwilą podpisania przez Zamawiającego poszczególnych protokołów odbioru – obejmujących dane Opracowanie , o którym mowa w §9 ust.  4 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880), w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  - trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać,

  - tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

  - utrwalanie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

  - kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

  - rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

  - wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

  - publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

  - wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),

  - wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo poszczególnych
egzemplarzy opracowania,

  - wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,

  - wystawianie,

  - wyświetlanie.

- W ramach wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §12 ust. 2 Umowy, 
z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego ,
o którym mowa w §9 ust.  4 Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do Opracowań  powstałych w ramach   Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

- Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 3 i 4 , następuje , bez ograniczenia, co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.

- Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w Opracowaniach  i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do Opracowań.

- Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.

- Przeniesienie praw autorskich Zamawiającemu do dokumentacji oprogramowania (kodów źródłowych) nastąpi bez możliwości ich udostępniania i odsprzedaży.

- Licencje programów opracowanych przez Wykonawcę bezterminowe, bez ograniczeń użytkowników/stanowisk.

§ 14

SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Prace wykorzystując do tego odpowiednie materiały i urządzenia, zapewnione przez Wykonawcę na swój koszt, zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Wszystkie użyte do realizacji Prac materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym
w art. 10  Prawo budowlane.

- Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów Prac na każdym ich etapie , łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

- Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych
i pomiarów obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności Prac
z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dostarczania raportów Inżynierowi Kontraktu do odbioru robót zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

- Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji Prac dodatkowe badania, nie ujęte
w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonawstwo Prac są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo Prac są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

- Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel posiada uprawnienie  do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę Prac oraz jakości materiałów, dostarczonych na Teren Budowy  lub na niej produkowanych, zaś Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów, niezbędnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna
z warunkami określonymi w Umowie lub PFU, Wykonawca usunie takie materiały z Terenu Budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wykonywania Prac  w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie lub PFU, Zamawiający może zażądać zmiany sposobu wykonywania Prac na sposób określony w Umowie lub PFU.

- W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i  Umowy.

§ 15

KARY UMOWNE

- Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

  - za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Prac, o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w realizacji pozostałych prac w stosunku do terminów wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym Prac, o którym mowa w § 2 ust. 8 umowy –
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 12 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
o którym mowa w § 11 ust. 5, karę w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2 za każdy przypadek braku zmiany,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 11 ust. 8 lub ust. 11,

  - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

  - w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 11 ust. 15 - karę w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 11,

  - w przypadku stwierdzenia, że:

    - Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na Teren Budowy i powierzył im do wykonania Prac  bez wiedzy i zgody Zamawiającego, lub

    - część lub całość Prac realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający wyraził zgodę, lub

    - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje prace lub roboty inne niż określone w umowie o podwykonawstwo,

– karę w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 12 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek,

  - za realizację  Umowy w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, decyzjami administracyjnymi, aktualnymi normami, warunkami technicznymi  - karę w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy. Kara może być naliczona jedynie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania  Umowy   w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni;

  - w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy poprzez:

    - brak inwentaryzacji powykonawczej,

    - brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

    - brak stosownych protokołów i atestów,

    - brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

- karę w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2, za każdy dzień przerwy,

  - w przypadku nie złożenia polisy i dokumentów ubezpieczeniowych w terminach,o których mowa w § 7 ust. 3 – karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 12 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad  stwierdzonych przy odpowiednich odbiorach – karę w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad  ujawnionych w okresie gwarancji – karę w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 12 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w przeprowadzeniu szkoleń w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Prac o którym mowa w § 2 ust. 8 umowy – karę w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 2 w każdym stwierdzonym przypadku, za każdy dzień zwłoki,

  - za każdą stwierdzoną nieobecność osób o których mowa w § 21 ust. 3 odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za realizację Umowy w danej branży podczas realizacji prac w tej branży zgodnie z § 21 ust. 12 w wysokości 2 000,00 zł,

  - w przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 5 ust. 2 pkt 9  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każde takie naruszenie,

  - w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca po etapie opracowywania dokumentacji projektowej  - karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2,

  - w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej - karę w wysokości 4 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2.

- Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający po etapie opracowywania dokumentacji projektowej, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1  umowy.

- Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający na etapie opracowania dokumentacji projektowej – karę w wysokości 4 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 2 lub płatności częściowych, o których mowa w §12 ust. 7 ust. lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy zapłata kary umownej nie następuje w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Wybór sposobu dochodzenia kary umownej należy do Zamawiającego.

- Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spowodowanych także okolicznościami innymi, niż zawinione zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia , lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przypadkach przewidzianych w Umowie. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności :

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

  - Wykonawca nie podjął realizacji Prac w ciągu 7 dni od przekazania mu przez Zamawiającego Terenu Budowy,

  - Wykonawca pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, wykonuje roboty niezgodnie
z warunkami oraz nie współdziała z Zamawiającym w celu należytego wykonania Umowy,

  - Wykonawca zaniechał realizacji Umowy, a w szczególności przerwał realizację Prac lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo finansowym Prac,
a zwłoka przekracza 30 dni roboczych,

  - Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy,

  - w razie uzasadnionego podejrzenia, że Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy dopuścił się praktyk korupcyjnych,

  - w przypadku zwłoki w usunięciu w określonym terminie wad stwierdzonych przy odpowiednich odbiorach lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady przekraczającej 30 dni,

  - w przypadku, gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 11 ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat o których mowa w § 11 ust. 12 na sumę większą niż 5% kwoty brutto określonej w § 12 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 10,

  - w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania Prac, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową,

  - Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wstrzymania Prac na okres dłuższy niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie prac prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, na Stronach ciążą następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzone Prace,

  - Wykonawca, komisyjnie - z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół z inwentaryzacji wykonanych Prac na dzień odstąpienia od Umowy,

  - Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych Prac na koszt Strony, z przyczyn której doszło do odstąpienia od Umowy i następnie opuścić Teren Budowy w ustalonym terminie,

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację, Opracowania oraz wszystkie pozostałe dokumenty wytworzone w ramach lub w związku z realizacją  Umowy  na dzień odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. Ich koszt obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności, na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej strony od umowy. Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek,

  - Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą
w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności,

  - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie,

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi inwentaryzacji w terminie 20 dni od dnia odstąpienia od Umowy przez Stronę Umowy, inwentaryzację przeprowadzi Zamawiający bez udziału Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę,

  - Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część Prac wykonanych i odebranych bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych Prac,

  - Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo - odbiorczy Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych Prac i ich wyceny zgodnie z punktem 9 powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru Prac, stosując w tym zakresie postanowienia § 8 oraz § 9 Umowy.

- Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane Prace w zakresie uzgodnionym przez Strony na koszt Strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy lub powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

- Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje się odpowiednio.

§ 17

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy, prac montażowych, uruchomienia  i robót budowlanych. Dodatkowo udzielone zostanie pełne wsparcie operacyjne w postaci dedykowanego wsparcia Operatora ITS zgodnie z wymaganiami SIZW przez okres ……….. miesięcy.

- Gwarancja na dokumentację projektową wykonaną w ramach Umowy obowiązuje od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 8 do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem  Umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną
z nieprawidłowego wykonania Prac  lub jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady na własny koszt w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż w ciągu 7 roboczych dni od daty ich pisemnego zgłoszenia, a wady szczególnie uciążliwe w terminie 1 dnia. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację wad, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o akceptację innego terminu naprawy.

- W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie ustalonym w ust.4, Zamawiający będzie mógł dokonać usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby trzecie, bez uzyskiwania zgody Sądu po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z rękojmi.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

- Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Prac przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do Umowy.

- Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie określonym w Umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień  Umowy.

- W przypadku wystąpienia rozbieżności lub wystąpienia postanowień mniej korzystnych pomiędzy treścią wystawionej przez Wykonawcę gwarancji a treścią Umowy dotyczącą obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu , strony obowiązuje treść Umowy.

- Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu atesty na materiały oraz karty gwarancyjne producentów materiałów. W przypadku gdyby Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiającego.

- W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych robót budowlanych, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dokumentacji powstałej
w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego.

§ 18

ZMIANA UMOWY

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zakazana jest zmiana  zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3.

- Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy:

- zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 2,
w przypadku zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,

- zmiana terminu realizacji  w przypadku:

    - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

    - realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem  Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem  Umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie prace powiązane z przedmiotem  Umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze  lub znajdujących się w obrębie lub sąsiedztwie Terenu Budowy, co zakres Prac  ,

    - wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień
i warunków do projektowania oraz przedłużanie się powyżej 14 dni pozyskiwania uzgodnień i warunków do projektowania od dysponentów mediów, ZUD i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę –o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły,

    - braku zgód właścicieli gruntów , na dysponowanie gruntem dla potrzeb realizacji Umowy  - o okres niezbędny do pozyskania prawa do dysponowania odpowiednim gruntem,

    - konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie Prac - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

    - w przypadku przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie
z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany w formie pisemnej potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

    - konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

    - prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania Prac  - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu Prac. Zmiana terminu realizacji Umowy obliguje Wykonawcę do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

- powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 11 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących Podwykonawcy. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy,

- zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujący prace objęte przedmiotem zamówienia wykonuje je nienależycie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: ……………….

§ 19

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 12 ust. 2 tj. w wysokości …...................zł  w formie .............................…

- Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W terminie 30 dni od dnia wykonania ITS i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

- 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady .

- Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za częściowo wykonane Prace.

- W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji  Umowy w okolicznościach przewidzianych w § 18 ust. 3 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w innej formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 ust.7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 8 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zapisy ust. 7 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy

§ 20

ODPADY

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt i ryzyko wszystkie odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu Prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1478 ze zm.).

- W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji  Umowy z wyłączeniem materiałów i urządzeń, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 17.

§ 21

NADZÓR NAD PRACAMI

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego Inżynier Kontraktu.

- Wykonawca zapewni kierowanie Pracami  związanymi z realizacją umowy przez Kierownika Projektu, Kierownika Budowy oraz kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje.

- Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji  Umowy personel wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zwany dalej „Zespołem Wykonawczym”. Wykonawca udostępni wszystkim zainteresowanym informacje o składzie Zespołu Wykonawczego oraz wskaże sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem.

- Wszelkie zmiany składu osobowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jako odpowiedzialnego za wykonywanie  Umowy lub uczestniczącego w jej wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia
oraz doświadczenie zawodowe wypełniające odpowiednie wymagania określone
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku jeżeli zmiana dotyczyłaby Specjalisty ds. modelowania ruchu, Specjalisty ds. systemów zarządzania ruchem, Specjalisty ds. inżynierii ruchu lub Specjalisty ds. automatyki dodatkowym warunkiem jest, aby doświadczenie zaproponowanej przez Wykonawcę nowej osoby było równoważne z doświadczeniem osoby wskazanej do pełnienia tej funkcji przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zmiany składu osobowego Zespołu Wykonawcy nie wymagają sporządzania pisemnego aneksu, jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w Umowie.

- Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy wystąpić do Zamawiającego z  wnioskiem sporządzonym w formie pisemnej o zmianę personelu Zespołu Wykonawczego. Wniosek ten musi zawierać stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osób wyłączanych i osób wprowadzanych do Zespołu Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć dokumenty potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w ust. 5.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 7, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji Umowy i wymaga  akceptacji Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

- Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 3.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocą którego realizuje Umowę, w przypadku stwierdzenia, że osoby realizujące umowę wykonują swoje obowiązki nienależycie, gdy po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń
i wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie skutków naruszeń Wykonawca nie zastosował się do wezwania.  Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian. Jeżeli zmiana dotyczy Zespołu Wykonawczego , Wykonawca zobowiązany jest do zachowania procedury zmian określonej w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zapewni pobyt osób stanowiących Zespół Wykonawczy przewidzianych do bezpośredniego kierowania Pracami  – w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych branż i elementów ITS zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Prac zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Kierownik Projektu oraz Kierownik Budowy muszą być gotowi do natychmiastowej obecności w miejscu prowadzenia Prac i pozostawać do dyspozycji Zamawiającego
w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Pozostałe osoby stanowiące Zespół Wykonawczy muszą być gotowe do natychmiastowej obecności
w miejscu prowadzenia Prac i pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w każdym dniu,
w którym prowadzone są odpowiednie prace.

- Podczas nieobecności jakiegokolwiek członka Zespołu Wykonawczego, wynikającego
z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe. Dla zachowania skuteczności  zastępstwa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę   Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czasu pracy Zespołu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 16 umowy.

§ 22

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie  Umowy oraz do dołożenia należytej staranności
i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania  Umowy.

- Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie  Umowy będą sporządzane w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane telefaksem lub pocztą elektroniczną na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę.

- Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej będzie uważana za skutecznie doręczoną , o ile treść dokumentu przesłanego telefaksem lub pocztą elektroniczną zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej, tj. poprzez dostarczenie drugiej Stronie osobiście lub wysłane najpóźniej następnego dnia roboczego za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-maila będzie uważana za datę otrzymania pisma.

- Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy, nr faksu, adres e-mail]

- Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Urząd Miasta
w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka, nr faksu, adres e-mail ..................

- Strony ustalają, że w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki uznaje się ją za skutecznie doręczoną.

- W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę.W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie - wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za skutecznie doręczone.

§ 24

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych  Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

- Dokonanie przez Wykonawcę przeniesienia zarówno w całości, jak i części praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją  Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę  sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Wzór karty gwarancyjnej.

- Wykaz osób Zespołu Wykonawczego

- Harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

Zamawiający :                                                                     Wykonawca:

Załącznik do umowy

WZÓR

KARTY GWARANCJI JAKOŚCI DOSTAWY, WYKONANIA  I URUCHOMIENIA

Zamawiający (jako Użytkownik):

Miasto Ostrołęka  pl. gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Wykonawca (jako Gwarant):

...................................................................................................................……………................

w zakresie umowy nr............ z dnia................…

§ 1

- Niniejsza  gwarancja  obejmuje  przedmiot  zamówienia: zaprojektowanie, dostawę, wykonania i uruchomienia zadania pn. „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”.

Zamówienie  jest  współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwoju mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu)

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty gwarancyjnej  za Zadanie, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca  jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego  za realizację wszystkich  zobowiązań,  o których  mowa  w  umowie.
Z tytułu  gwarancji  jakości  Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za wszelkie wady,
w szczególności  zmniejszające  wartość użytkową, techniczną lub jakościową. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany w ramach przedmiotu umowy na użyte materiały, urządzenia, usługi, dostawy oraz roboty.

- Ilekroć w niniejszej  karcie  gwarancyjnej  jest mowa  o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną,  o której  mowa  w art.  556 § 1 Kodeksu  cywilnego,  polegającą
w  szczególności  na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub jakościowej, a także niezgodność  rzeczy  z postanowieniami  umowy, specyfikacją  techniczna  wykonania  i  odbioru robót  budowlanych   i  dokumentacją projektową,   a także  najlepszą  wiedzą  Gwaranta  oraz aktualnie  obowiązującymi zasadami   wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej.   Wadę stanowi także wada w dokumentach  Wykonawcy.

- W  okresie    gwarancji    Wykonawca    obowiązany    jest   własnym    kosztem i staraniem do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego prac.

§ 2

- Czas trwania gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego prac lub od dnia wymiany materiałów i urządzeń.

- Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

- Zamawiający może  dochodzić  roszczeń  z tytułu  gwarancji  po terminie  wskazanym
w  ust.  1 niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wady przed upływem tego terminu.

§ 3

Wykonawca  niniejszym  oświadcza  i zapewnia  Zamawiającego,  że wykonany przez niego przedmiot umowy  został  wykonany  prawidłowo, zgodnie z umową, oraz PFU i/lub  projektem budowlanym i wykonawczym, i/lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz  aktualnie   obowiązującymi zasadami  wiedzy technicznej,  przepisami techniczno-budowlanymi  oraz obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez niniejszą gwarancję jakości Wykonawca  przyjmuje  na siebie  wszelką  odpowiedzialność  za wady przedmiotu   umowy, powstałe   na  skutek niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych   powyżej, w tym także za dokumenty Wykonawcy oraz części realizowane przez Podwykonawców.

§ 4

- Niezależnie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zapłatę kar umownych,  w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakości:

  - wad nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru:

    - żądać od Wykonawcy usunięcia wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
a w przypadku  gdy Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania  lub nie zdoła ich usunąć w terminach określonych w § 7 zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo  Wykonawcy  albo

    - do odszkodowań  za przedmiot  umowy  odpowiednio  do utraconej  wartości użytkowej, jakościowej lub technicznej obiektu;

  - wad nie nadających się do usunięcia:

    - jeżeli  wady  nie wpływają  na korzystanie  z obiektu  zgodnie  z przeznaczeniem (wady nieistotne), Zamawiający ma prawo do odszkodowań odpowiednio do utraconej  wartości użytkowej obiektu,

    - jeżeli  wady  uniemożliwiają  lub  w  znacznym  stopniu  utrudniają korzystanie
z obiektu zgodnie  z przeznaczeniem  (wady  istotne),  Zamawiający  ma prawo według  swojego wyboru:

- żądać od  Wykonawcy   wykonania   przedmiotu   umowy po  raz   drugi na
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy albo

- zlecić wykonanie przedmiotu umowy przez osobę trzecią na koszt
     i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Ilekroć w dalszych  postanowieniach  jest mowa  o „usunięciu  wady”  należy  przez  to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad.

      - § 5

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą na żądanie Zamawiającego co najmniej raz w roku.

- Termin i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego  wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

- W skład  Komisji  Przeglądowej   będą wchodziły  co najmniej  2  osoby wyznaczone przez  Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca  został prawidłowo  zawiadomiony  o terminie  i miejscu  dokonania przeglądu gwarancyjnego,  niestawienie się jego Przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych  przez Komisję Przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego,  w co najmniej 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. W przypadku   nieobecności    Przedstawicieli   Wykonawcy   Zamawiający niezwłocznie   przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu.

§ 6

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Wykonawcę na piśmie, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady.

§ 7

- Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 6, a wad szczególnie uciążliwych w terminie 1 dnia. Termin  usuwania wad zostanie pisemnie  (również drogą elektroniczną) uzgodniony  z Zamawiającym. W przypadku  braku  takiego  uzgodnienia nie może być on dłuższy niż 7 dni roboczych od daty przystąpienia  do usuwania wady, a dla wad  szczególnie  uciążliwych  – nie dłuższy niż 1 dzień.

- Usuwanie  wad  będzie  następować  poprzez  naprawę  (w  szczególności  poprawienie wadliwie wykonanych  prac) lub wymianę  (w szczególności  wymianę  użytych wadliwych materiałów),  w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady.

- Jeżeli  usunięcie  wady  nie będzie  możliwe we wskazanych  terminach,  Wykonawca wystąpi z wnioskiem  o  jego  przedłużenie   z  podaniem   przyczyn   zmiany tego terminu,  przy czym Wykonawca dołoży najwyższej staranności, aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie.

- Usunięcie  wad  powinno  być stwierdzone protokolarnie. Protokół będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wady.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części prac na nowo, termin gwarancji  biegnie  na nowo  od chwili naprawy  lub  wymiany.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek  wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z rzeczy nie mógł korzystać.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu  przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując prawo do odszkodowań.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował
w czasie  prac przy usuwaniu wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad
w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął lub który nie był objęty gwarancją.

§ 8

- Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

- Komunikacja za pomocą telefaksu lub e-mail będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu zawierającego oryginał dokumentu. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu będzie uważana za datę otrzymania pisma.

- Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:
[adres Wykonawcy, nr faksu, e-mail].................................................................…

- Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
[adres Wykonawcy, nr faksu, e-mail]................................................................…

- O zmianach  w  danych  teleadresowych,  o których  mowa  w  ust.  3 i 4 Strony obowiązane  są informować  się niezwłocznie,  nie później  niż  7 dni od chwili zaistnienia zmian,  pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.

- Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 9

- Udzielenie niniejszej gwarancji jakości pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku przeniesienia własności przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na Nabywcę.

- Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

warunki gwarancji przyjął:                                             gwarancji udzielił:

ZAMAWIAJĄCY (JAKO UŻYTKOWNIK)                  WYKONAWCA (JAKO GWARANT)

…………………………………..                                      …………………………………..

CZĘŚĆ III: OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Wstęp

Niniejsze zamówienie, pod nazwą ,,Inteligentny System Transportowy" (dalej również system ITS, system ITS Ostrołęka lub ITS Ostrołęka), dotyczy wdrożenia projektu usprawniającego ruch zarówno w segmencie transportu publicznego jak i indywidualnego, w zakresie zdefiniowanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym na obszarze miasta Ostrołęka.

Projekt planowany jest do realizacji z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwoju mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) - RPMA.04.03.01-IP.01-14-027/16.

Celem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, poprzez wykonanie odpowiedniej dokumentacji technicznej (projektów), realizacje robót budowlanych, dostarczenie rozwiązań sprzętowych i programowych osiągnięte zostaną następujące cele główne:

- planowanie komunikacyjne,

- optymalizacja w celu zapewnienia spójnego sterowania w czasie rzeczywistym na wybranym ciągu komunikacyjnym,

- sterowanie bezpośrednie,

- monitorowanie urządzeń,

- monitorowanie sytuacji ruchowej,

- ocena sterowania.

      - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, dostawa, montaż i uruchomienie do działania Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) wraz z ze wszystkimi podsystemami.

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Zaprojektowanie, budowę, dostawę i montaż elementów System Zarządzania Ruchem (SZR) obejmującego wszystkie składniki niezbędne do współdziałania następujących podsystemów:

- Podsystem obsługi systemów sterowania sygnalizacjami,

- Podsystem priorytetów dla komunikacji zbiorowej na wybranym ciągu ulic,

- Podsystem zarządzania ruchem drogowym wraz ze stacjami pomiaru potoków ruchu,

- Podsystem archiwizacji, analizy i planowania oraz informacji o sytuacji ruchowej,

- Podsystem łączności,

- System nadzoru nad infrastrukturą.

  - Strojenie Systemu Zarządzania Ruchem dla osiągnięcia wymaganej niniejszym programem funkcjonalności i użyteczności.

  - Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w sposób zapewniający samodzielną obsługę i bieżące utrzymanie SZR.

  - Przygotowanie infrastruktury technicznej (sieci światłowodowej, CSR) dla docelowej rozbudowy terytorialnej i sprzętowej,

Budowa Systemu Zarządzania Ruchem w Ostrołęce przewidywana jest do realizacji w płaszczyznach:

- funkcjonalnych

- obszarowych

opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, na obszarze obejmującym 8 skrzyżowań, tj.:

- S1 - M.Kopernika - gen. E.Fieldorfa "Nila - T.Rejtana

- S2 - M.Kopernika - Goworowska - Sienkiewicza - J.Kilinskiego

- S3 - gen. L.Bogusławskiego - 11 Listopada - M.Kopernika - B.Głowackiego

- S4 - Staszica - gen. L.Bogusławskiego - marszałka J.Piłsudskiego

- S5 - Mostowa - gen. L.Bogusławskiego - R.Traugutta

- S6 - R.Traugutta - W.Witosa – Podchorążych

- S7 - 11 Listopada - gen. J.Hellera

- S8 - 11 Listopada - H.Dobrzańskiego

Zakres zamówienia:

- Wykonawca Systemu Zarządzania Ruchem zobowiązany będzie do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej tj. wszystkich projektów (np.: inżynierii ruchu, technicznych, budowlanych i wykonawczych) zapewniających uruchomienie systemu. Wymagane będzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń przez instytucje je wydające a przewidzianych dla tego typu procesu budowlanego. Wykonawca zobowiązany będzie także do wykonania niezbędnych projektów organizacji ruchu stałych i czasowych. Na podstawie w/w projektów zostaną zrealizowane prace budowlane.

- Do zadań Wykonawcy w ramach Przedmiotu Umowy należy m. in. opracowanie projektów budowlanych (jeśli będą wymagane) i wykonawczych związanych z realizacją „Projektu”, w szczególności pozyskanie lub opracowanie map do celów projektowych, pozyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgód, opinii, dokonanie zgłoszeń itp., zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami oraz innymi przepisami prawa i wymaganiami Zezwoleń Administracyjnych.

Projekt budowlany należy wykonać w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Wykonawca Systemu Zarządzania Ruchem zobowiązany będzie do wykonania przebudowy lub remontów drogowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach obejmujących w zależności od zakresu wymianę lub dostosowanie sterownika sygnalizacji świetlnej, wymianę masztów i latarni sygnalizacyjnych, wysięgników, modernizację okablowania zasilającego sygnalizację świetlną, systemy detekcji – w dostosowaniu do stopnia zaawansowania technicznego sygnalizacji. Zakres modernizacji opisany jest w załączniku nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 4 skrzyżowania, tj. S1, S2, S3, S4.

Na dwóch skrzyżowaniach, tj. S5, S6 Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wyłącznie sterownika i szafy sterowniczej oraz systemów detekcji.

Na skrzyżowaniach S1, S2, S3, S4 należy stosować sygnał sterujący sygnalizacją LED o napięciu 42V, na pozostałych skrzyżowaniach – 230V.

Modernizacji, z zakresie opisanym w załączniku nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego podlegają również 2 przejścia dla pieszych (PDP1 i PDP2), sterowane z odpowiednio skrzyżowań S3 i S5, w zakresie opisanym z załączniku do PFU.

Inwentaryzacja przedstawiona w załączniku nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego w odniesieniu do skrzyżowań S7 i S8 prezentuje stan po przebudowie wykonywanej przez Zamawiającego poza zakresem niniejszego projektu. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wyłącznie prac opisanych w pozycjach „Zakres modernizacji”, po zakończeniu prac związanych z przebudową tych skrzyżowań.

- Na wszystkich skrzyżowaniach wg załącznika nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego należy zainstalować stosowne systemy detekcji, zarówno pieszych jak i pojazdów oraz rowerów w ilości podanej w przywołanym załączniku do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- Wykonawca Systemu Zarządzania Ruchem zobowiązany będzie do wdrożenia systemu pełnej akomodacji ruchu kołowego (pojazdy) na wybranych skrzyżowaniach objętych przedmiotem zamówienia oraz detekcji ruchu rowerowego na jednym skrzyżowaniu – wg załącznika nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 8 skrzyżowań.

- Wykonawca Systemu Zarzadzania Ruchem zobowiązany będzie do wdrożenia obsługi priorytetów dla 32 pojazdów autobusowych transportu publicznego w ciągu koordynowanym na 5 skrzyżowaniach, tj.  S1, S2, S3, S4, S5 wg załącznika nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- Wszystkie skrzyżowania Wykonawca zobowiązany jest objąć monitoringiem wizyjnym, obejmującym kamery stałopozycyjne obserwujące wszystkie wloty na skrzyżowanie (w celu analizy natężenia ruchu, struktury kierunkowej, numerów tablic rejestracyjnych) oraz kamerę stałopozycyjną do obserwacji tarczy skrzyżowania, wraz z odpowiednią infrastrukturą i oprogramowaniem.

- Wykonawca Systemu Zarządzania Ruchem zobowiązany będzie do przygotowania i wyposażenia Centrum Sterowania Ruchem w zakresie:

  - Serwerowni

  - Sali operatorów

w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- Wykonawca Systemu Zarządzania Ruchem zobowiązany będzie do przygotowania podsystemu łączności w oparciu o istniejącą i wymaganą do budowy łączność światłowodową. Szacowane jest dobudowanie ok. 3 000 m sieci światłowodowej.

- Wykonawca Systemu Zarządzania Ruchem zobowiązany będzie do dostawy i montażu w terenie wszystkich urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca Systemu Zarządzania Ruchem zobowiązany będzie do strojenia systemu oraz wszystkich urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w celu uzyskania pełnej funkcjonalności właściwej dla tego typu systemów oraz zadeklarowanej w ofercie jego sprawności.

- Wykonawca Systemu Zarządzania Ruchem zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych, których celem będzie przekazanie wiedzy przez Wykonawcę SZR i nabycie umiejętności przez osoby szkolone niezbędnych do samodzielnego sterowania pracą SZR.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonane w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia prace (w tym użyte materiały i urządzenia), na okres 5 lat.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania, wraz z Zamawiającym, przeglądów działania systemu i wszystkich jego elementów nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Zamawiający zaleca, przed złożeniem oferty, wykonanie wizji lokalnej na terenie objętym niniejszym postępowaniem.

Poniżej prezentowana jest zbiorcza informacja o poszczególnych podsystemach przewidzianych do wdrożenia.

2.1.1 Podsystem sterowania i zarządzania ruchem drogowym wraz ze stacjami pomiaru potoków ruchu (natężenie, struktura rodzajowa i kierunkowa – kamery ANPR).

Podsystem obejmować będzie:

- sterowniki i detektory (wideo detekcja i czujniki indukcyjne), które powinny zbierać dane o ruchu drogowym, m.in.:

  - natężenie ruchu na odcinkach miedzy skrzyżowaniami,

  - natężenie relacji skrętnych na skrzyżowaniach,

- rozmieszczenie detektorów – zapewnienie możliwości:

  - pozyskiwania danych z całego obszaru działania ITS Ostrołęka,

  - przeprowadzania analiz sytuacji ruchowych zarówno dla całego obszaru, dla podobszarów i dla pojedynczych skrzyżowań,

- sterowniki – wymagania ogólne:

  - bezpieczna i elastyczna platforma sprzętowa, o konstrukcji odpornej na trudne warunki atmosferyczne, łatwej w utrzymaniu oraz trwałej w eksploatacji,

  - uniwersalne możliwości łączności z urządzeniami zewnętrznymi; możliwość współpracy obszarowej połączonych ze sobą kilku niezależnych sterowników,

  - budowa modułowa z możliwością łatwej wymiany w przypadku uszkodzenia oraz montażu w przypadku rozbudowy sterownika; moduły powinny realizować funkcje:

    - sterującą i nadzorczą,

    - realizującą program sterowania,

    - kontroli sygnałów realizujących program sterowania,

    - wykonawcze,

    - detekcji użytkowników ruchu,

    - monitoringu,

    - wymiany danych,

    - zasilania,

    - odbiornika GPS

  - pracować w ogólnodostępnym, uznanym i sprawdzonym systemie operacyjnym – możliwość wprowadzania modyfikacji pracy sygnalizacji poprzez tworzenie nowych programów – wymagane dołączenie do sterowników oprogramowania umożliwiającego wprowadzanie zmian programowych,

  - przystosowane do pracy:

    - izolowanej: na pojedynczym skrzyżowaniu praca stałoczasowa i akomodacyjna,

    - skoordynowanej – na ciągu skrzyżowań w trybach kolejnej synchronizacji oraz w układzie sterownika wiodącego całego ciągu koordynacyjnego,

    - w systemie centralnego sterowania i monitoringu poprzez pełne zarządzanie sterownikiem i odczyt wszystkich parametrów.

  - posiadać zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przeciwporażeniowe, przepięciowe.

2.1.2  Podsystem nadający priorytet dla pojazdów publicznego transportu zbiorowego na wybranym ciągu ulic

W tym zakresie podsystem obejmować i wykorzystywać będzie:

- w ramach systemów sterowania i priorytetu uwzględnione winne być:

  - obszary sterowania  – uwzględnienie strategii sterowania z różnymi priorytetami obsługi pojazdów publicznego transportu zbiorowego,

  - priorytety bezwarunkowe – udzielane niezależnie od warunków ruchu i procedur optymalizujących ruch,

  - priorytety warunkowe – udzielane z częściowym uwzględnieniem warunków optymalizacyjnych ruchu,

  - priorytety względne – zachowanie wymaganych parametrów jakościowych sterowania ruchem,

  - warunki realizacji priorytetów:

    - dla pojazdów nieopóźnionych i opóźnionych,

    - z uwzględnieniem wielkości zakłóceń ruchu samochodowego spowodowanych priorytetem pojazdów publicznego transportu zbiorowego,

    - przesyłanie danych z pojazdów do systemu – bezpośrednio łącznością bezprzewodową,

    - na poziomie centralnym – w oparciu o dane z pojazdów oraz z bazy danych systemu,

    - na poziomie lokalnym (w przypadkach, gdy nie jest możliwy do realizacji poziom centralny) – dla wybranych ciągów i wybranych rodzajów priorytetów (bezwarunkowych),

  - system powinien posiadać narzędzia do realizacji pomiarów i analiz umożliwiających ocenę efektywności pracy systemu ITS Ostrołęka,

  - należy zdefiniować wskaźniki jakościowe efektywności pracy systemu dla pojazdów transportu indywidualnego, uwzględniając:

    - opis wskaźnika efektywności,

    - jednostkę miary,

    - wartość minimalną – wymaganą bezwzględnie podczas pracy systemu,

    - wartość oczekiwaną – oczekiwaną do osiągnięcia w wyniku pracy systemu,

    - metodę wyznaczania wartości wskaźnika efektywności,

    - metodą sprawdzania czy wskaźnik osiągnął wartości kryterialne: minimalna oraz oczekiwaną,

  - podstawowe wskaźniki to co najmniej:

    - wskaźnik zmian średnich czasów przejazdu,

    - wskaźnik zmian średniej prędkości,

    - wskaźnik zmian płynności potoków ruchu,

    - inne zmiany jakościowe lub ilościowe ruchu, które mogą być wykorzystane do oceny warunków ruchu,

  - należy uwzględnić możliwość konstruowania i wdrażania różnych strategii sterowania ruchem, opartych m.in. na :

    - minimalizacji strat czasu,

    - maksymalizacji płynności ruchu (należy przyjąć określony miernik płynności ruchu),

    - minimalizacji długości kolejek,

    - optymalizacja funkcji będącej kombinacją linową wymienionych charakterystyk;

  - projektowane i wdrażane elementy sterowania ruchem i optymalizacji ruchu powinny zostać opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (z późniejszymi zmianami) oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenia,

  - możliwość przeprowadzenia symulacji komputerowej rozkładu ruchu dla przyjętej strategii sterowania oraz ocenę strategii na podstawie określonych parametrów/charakterystyk ruchu; system powinien posiadać narzędzia/być zintegrowanym ze specjalistycznym narzędziem do realizacji pomiarów i analiz,

  - sposób sterowania w obszarze ITS powinien uwzględniać odpowiednią współpracę z sygnalizacjami na głównych ciągach komunikacyjnych poza obszarem ITS, w celu minimalizacji zakłóceń ruchu na granicy obszaru działania ITS,

  - należy w maksymalnym stopniu wykorzystać systemy i infrastrukturę już funkcjonującą,

  - preferowany system detekcji dla komunikacji publicznej to lokalizacja z wykorzystaniem pozycji pojazdu

2.1.3  Podsystem monitoringu wizyjnego

Podsystem monitoringu wizyjnego winien zapewniać funkcjonalność pozwalającą na:

- Obserwację obszarów skrzyżowań – wlotów oraz tarczy skrzyżowania,

- Automatyczną rejestrację natężenia ruchu (min. szacowanie ilości pojazdów na każdym pasie ruchu) oraz struktury kierunkowej na każdym wlocie,

- Rejestrowanie pojazdów z numerami rejestracyjnymi (ANPR) – ocena jakości sterowania oraz analizy ruchu,

- System powinien zawierać kilkuminutowy bufor przetrzymywania danych, tak aby w momencie zdarzenia zarejestrowana została sekwencja wideo sprzed kilku minut i kilka minut po zdarzeniu,

- Rozdzielczość oglądowego materiału wideo powinna umożliwiać rozpoznanie numerów rejestracyjnych pojazdów,

- Działanie niezależne od warunków pogodowych,

2.1.4  Podsystem nadzoru nad infrastrukturą

Wszystkie wykorzystane urządzenia systemu ITS Ostrołęka, w przypadku wykrycia uszkodzenia lub nieprawidłowości pracy muszą raportować status do systemu nadrzędnego w Centrum Sterowania Ruchem. Alert przesłany do operatora Centrum powinien zawierać co najmniej numer identyfikacyjny urządzenia w systemie ITS, typ urządzenia w systemie, znacznik czasu, lokalizacje oraz kod i opis błędu.

W ramach raportowanych błędów wymaga się rejestracji i prezentacji danych dotyczących co najmniej:

- brak, zanik napięcia/brak transmisji danych,

- uszkodzenia/błędy podzespołów urządzeń- np. przy sterowniku sygnalizacji świetlnej rejestrować przepalone źródła światła,

- restart urządzeń.

2.1.5 Platforma akwizycji, dystrybucji i analiz danych

Platforma będzie odpowiedzialna za zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie wszelkich danych, które były wykorzystywane w procesie realizacji funkcji systemu, w szczególności danych ruchowych w systemie transportowym, o stanie urządzeń, remontach, zdarzeniach i innych, dla potrzeb analitycznych, badawczych i planistycznych.

2.1.5.1 Nadzór i sterowanie

Platforma odpowiedzialna będzie za nadzór operatorski nad stanem całego systemu oraz poszczególnych podsystemów, możliwość zmiany parametrów pracy podsystemów, reagowanie w sytuacjach awaryjnych.

Platforma winna zapewniać również scenariusze awaryjnego funkcjonowania systemu ITS – w warunkach obejmujących m.in.: brak zasilania, brak łączności CSR ze sterownikiem, brak informacji z detektorów, detektor uszkodzony:

- przejście sygnalizacji w tryb światła „żółtego migającego”,

- przejście programów sygnalizacji na stałoczasowe, z prostym algorytmem wykorzystania detekcji,

- inne.

2.1.5.2 Narzędzia wspierające inżyniera ruchu

W ramach platformy dostępne będą urządzenia wraz z oprogramowaniem, wspierające pracę Inżyniera Ruchu, umożliwiające m.in.:

- monitorowanie parametrów ruchu, m.in. natężenie i gęstość ruchu, stopień obciążenia – natężenie/przepustowość; z rozróżnieniem grup pojazdów na wybranych ciągach drogowych: rower, motorower/motocykl, samochód osobowy, samochód dostawczy, samochód ciężarowy / autobus;

- określanie średnich czasów / prędkości przejazdu;

- szacowanie warunków ruchu związanych z poziomami swobody ruchu na skrzyżowaniach i odcinkach dróg i ulic,

- ocenę koordynacji ciągu drogowo-ulicznego z wykorzystaniem wykresów koordynacji,

- obserwację sytuacji drogowej,

- wizualizacja na mapie sieci drogowo ulicznej miasta w różnej skali co najmniej:

  - aktualnych i prognozowanych parametrów ruchu,

  - innych sytuacji istotnych z punktu widzenia inżyniera ruchu.

2.1.5.3 System raportowy

Platforma winna dostarczać system zapewniający wszechstronne, wielowymiarowe raportowanie oraz przekrojowe analizy danych, oparte o procesy przetwarzania danych typu Business Intelligence:

- analizy efektywności sterowania, nadawania priorytetu,

- analizy funkcjonowania i awaryjności infrastruktury systemu ITS,

- definiowanie indywidualnie i globalnie domyślnych wartości formatowania raportów, interaktywne zarządzanie informacją, raporty wielomodułowe – zawierające formatowane tabele, wykresy, formularze, multimedia (obraz, film, dźwięk), wykazy, spisy, wizualizacje etc.,

- przystosowanie do eksportu danych z systemu do pakietu MS Office lub Open Office, .pdf, csv; wizualizacja na aktywnych mapach GIS,

2.2 Podział na główne zadania

Zadanie zaprojektowania i wdrożenia Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem w Ostrołęce obejmuje poniżej wymienione zadania.

2.2.1 Realizacja systemu

Realizacja systemu, w którym zadania będą rozłożone co najmniej pomiędzy 3 poziomy sterowania: lokalny (pojedyncze skrzyżowanie), obszarowy i centralny w taki sposób, żeby jego struktura była maksymalnie zdecentralizowana. Dzięki temu awaria dowolnego elementu systemu w minimalnym stopniu wpływa na pozostałe elementy. Interfejs człowiek - maszyna realizowany jest na poziomie centrum.

Cele stawiane przed SZR będą realizowane między innymi poprzez :

- Centrum Sterowania Ruchem obsługujące wszystkie funkcje podsystemów SZR na poziomie centrum, zwane dalej CSR

- Podsystemy liniowej optymalizacji i sterowania ruchem wraz z wykrywaniem zaburzeń ruchu oraz możliwością analizy pomiarów ruchu w zasięgu działania systemu,

- Sterowniki drogowej sygnalizacji świetlnej na poziomie lokalnym,

- System łączności między skrzyżowaniami oraz CSR oparty na łączności światłowodowej.

System powinien być tak zaprojektowany, aby stanowił elastyczne narzędzie do realizacji założeń polityki komunikacyjnej w mieście (zmiennej w czasie).

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia, który dotyczy rozbudowy SZR zobowiązany będzie do:

- analizy istniejących warunków ruchu w oparciu o dostępne materiały, ich weryfikację i uzupełnienie,

- sporządzenia lub pozyskania map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych w skali 1:500,

- uzyskania wymaganych przepisami i ustaleniami niniejszego PFU uzgodnień i zatwierdzeń projektów,

- pozyskania decyzji i opinii właściwych instytucji,

- uzyskania warunków technicznych,

- zapewnienia badań geotechnicznych podłoża gruntowego w zakresie wynikającym z potrzeb i uwarunkowań lokalnych,

- wykonania inwentaryzacji urządzeń projektowanych i istniejących demontowanych,

- określenia konfliktów uzbrojenia istniejącego i projektowanego oraz rzędnych sieci projektowanych i istniejących. W tym celu, w wycenie opracowań projektowych należy uwzględnić wykonanie przekopów próbnych (kontrolnych),

- uzyskania kompletu uzgodnień i wymaganych pozwoleń niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę,

- współpracy przy zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych w stosownych jednostkach i urzędach,

- zatwierdzenia tymczasowej i docelowej organizacji ruchu u Zamawiającego, Zarządcy Ruchu i Policji,

- realizację robót w oparciu o zatwierdzone lub uzgodnione pozytywnie przez Zamawiającego projekty , harmonogram i projekty organizacji ruchu,

- prowadzenia pomiarów kontrolnych,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej do wytyczania robót,

- prowadzenia obmiarów realizowanych robót,

- zapewnienia specjalistycznego nadzoru robót, w szczególności w zakresie likwidacji kolizji oraz ponoszenie wszelkich opłat związanych z włączeniami i przełączeniami mediów,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej do inwentaryzacji powykonawczej,

- przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu rozliczeniowego,

- opracowania projektu budowlanego rozbudowywanego SZR wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

- projektu budowlanego infrastruktury SZR uwzględniającego niezbędne ośrodki wraz z zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej zainstalowanie i eksploatację wszystkich podsystemów,

- projektu budowlanego systemowej kanalizacji kablowej wraz z umieszczeniem w niej kabli optotelekomunikacyjnych o wymaganej dla realizacji celu przepustowości,

- projektu remontów, przebudowy, modernizacji, itd. sygnalizacji świetlnych,

- projektu instalacji urządzeń wizyjnego nadzoru drogowego,

- projektu wykonania urządzeń detekcji ruchu i ciągłego pomiaru natężenia ruchu,

- projektu uzgodnionego z Zamawiającym modułu wykrywania zdarzeń drogowych i procedur zarządzania tymi zdarzeniami,

- projektu przebudowy pomieszczeń dla potrzeb CSR,

- projektu Centrum Sterowania Ruchem – CSR,

- projektu podsystemu realizującego priorytety dla transportu publicznego, parametry którego zostaną określone na podstawie wyników eksperymentów mikrosymulacyjnych ruchu,

- projektu budowlanego realizującego niezbędne modyfikacje i remonty infrastruktury drogowej umożliwiającej realizację priorytetu dla pojazdów transportu publicznego w ruchu ulicznym,

- projektu budowlanego odtworzenia nawierzchni - Wykonawca musi opracować projekt budowlany kanalizacji koniecznej do rozbudowy sieci światłowodowej (oraz elektrycznej i telekomunikacyjnej) koniecznej do realizacji celów określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. W tym zakresie Wykonawca musi również opracować projekt odtworzenia nawierzchni.

- projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie przebudowywanych, remontowanych modernizowanych, itp. sygnalizacji świetlnych,

- projekt budowy Portalu internetowego służącego do wizualizacji zmienności i utrudnień w ruchu w zasięgu działania SZR,

- projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót i uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego,

- wykończenie pomieszczeń CSR

- wykonanie tras kablowych wymaganych do podłączenia pomieszczenia serwerowni a pomieszczeniem CSR

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonywana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290).

Wszelkie prace związane z projektowaniem, wykonawstwem, dostawą i montażem oraz szkoleniem personelu do obsługi w celu uruchomienia i późniejszego optymalnego działania SZR - są przedmiotem niniejszego zamówienia.

Przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym wymagania dla poszczególnych elementów systemu są minimalnymi wymaganiami koniecznymi do spełnienia. Fakt pominięcia w opisie elementów systemu, bez których osiągnięcie wymaganych przez Zamawiającego celów nie będzie możliwe, nie może być podstawą do żądania dopłat ponad cenę ofertową.

2.2.2 Bieżące utrzymanie

Utrzymanie w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym wykonywanej przez Wykonawcę oraz przekazanej przez Zamawiającego na czas realizacji robót budowlanych sieci: telekomunikacyjnej, informatycznej, komputerowej, kanalizacji sygnalizacji, podłączonych urządzeń i sprzętu, drogowych sygnalizacji świetlnych, do momentu odbioru i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia - SZR.

Przekazywanie przedmiotu zamówienia będzie następowało etapowo (zgodnie z przyjętym harmonogramem robót) pod nadzorem poszczególnych właścicieli.

      - WYMAGANIA DLA  OPISU TECHNICZNEGO OFEROWANEGO ROZWIĄZANIA

W celu wykazania spełnienia warunków dla poszczególnych systemów oraz urządzeń opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą dostarczyć Opis Techniczny oferowanego systemu.

Opis techniczny systemu, musi zawierać oferowane przez Wykonawcę rozwiązania. Dokument należy przygotować zgodnie z wymaganiami przedstawionymi poniżej, z zachowaniem kolejności i numeracji poszczególnych podrozdziałów. Dokument musi się odnosić do każdego punktu poniższych wymagań z zachowaniem podanej numeracji oraz zawierać wszystkie wymagane szczegółowe informacje w danym punkcie opisu (dla oceny danego punktu nie będą brane pod uwagę opisy zawarte w innych punktach opisu technicznego) proponowanych rozwiązań. Proponowane przez oferentów rozwiązania muszą być potwierdzone przykładami z zrealizowanych wdrożeń (wraz z przykładami graficznymi). Zamawiający dokona oceny opisu technicznego przyznając punktację zgodnie z pkt  25.1.2.  SIWZ. W przypadku nie załączenia opisu technicznego do oferty lub jeżeli przedstawiony opis techniczny nie będzie spełniał wymagań określonych w OPZ i PFU, Zamawiający odrzuci daną ofertę.

Opis techniczny oferowanego rozwiązania, załączony do oferty Wykonawcy, będzie podstawą projektów wymaganych do wykonania zgodnie z przedmiotem umowy.

Opis musi zawierać:

1. Opis ogólny oferowanych rozwiązań aplikacyjnych

- Należy przedstawić w formie tabelarycznej rozwiązania aplikacyjne dla poszczególnych podsystemów wraz z podaniem nazw handlowych oraz ich producentów.

- Dodatkowo, wymagany jest schemat ideowy prezentujący logikę współdziałania poszczególnych podsystemów, z przedstawieniem przepływów informacji pomiędzy nimi, prezentując go w odniesieniu do poszczególnych warstw całości systemu.

- Wymagane jest również zestawienie tabelaryczne wraz z opisami protokołów oraz standardów wymiany danych wykorzystywanych przez poszczególne podsystemy oraz urządzenia terenowe, z wskazaniem które z tych protokołów i standardów są otwarte.

2. Centrum Sterowania Ruchem (CSR)

Należy szczegółowo opisać rozwiązania aplikacyjne oraz sprzętowe dla proponowanych narzędzi informatycznych oraz sprzętowych, zgodnie z wymaganiami OPZ i PFU. Opis musi zawierać nazwy producentów poszczególnych rozwiązań systemowych oraz ich nazwy handlowe zarówno dla części aplikacyjnej jak i sprzętowej.

Należy opisać przynajmniej następujące elementy:

- stanowisko robocze operatorów,

- serwerownię wraz z wyposażeniem,

- system klimatyzacji,

- system sygnalizacji włamania i napadu,

- system kontroli dostępu,

- serwery,

- macierz dyskową,

- urządzenia sieci transmisji danych.

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami.

3. Aplikacja integrująca podsystemy ITS

Należy podać nazwę handlową i producenta oferowanego systemu oraz wykorzystanego oprogramowania.

Należy opisać funkcje operatorskie aplikacji centralnej integrującej  wraz z konkretnymi przykładami graficznymi. Opis musi zawierać realizację danej funkcjonalności na przykładzie oferowanego oprogramowania.

Wykonawca opisze sposób realizacji oprogramowania przynajmniej w zakresie:

- wyświetlanie danych na mapie GIS,

- wyszukiwania obiektów na mapie GIS ,

- edytowania mapy cyfrowej

- wyświetlania drzewa funkcji (menu rozwijalne dla obiektu),

- wizualizacja informacji o aktualnym stanie sygnalizacji (prezentacja stanów wszystkich sygnalizatorów na skrzyżowaniu), stanie ruchu, incydentach dla  wybranego obszaru z zapewnieniem synchronizacji zakresu danych z aktualnie prezentowanym fragmentem mapy,

- otwartość systemu, czyli zaprojektowanie w taki sposób, aby można było w prosty sposób rozbudowywać go terytorialnie/geograficznie i funkcjonalnie. Interfejsy komunikacyjne muszą pozwalać na komunikację pomiędzy systemami w zakresie niezbędnym dla działań operacyjnych,

- Wykonawca opisze sposób wymiany i dystrybucji danych na poziomie poszczególnych oferowanych modułów/elementów/podsystemów oferowanej aplikacji integrującej. Należy również zaprezentować w sposób graficzny zróżnicowane „zrzuty ekranu” dla przykładowych okien tematycznych obrazujące obszar miasta i aktywne elementy systemowe. Należy zobrazować w powiązaniu z przykładową mapą obszary skrzyżowań oraz parametrów i lokalizację grup sygnalizacyjnych, detekcji ruchu, układy faz oraz tematyczne okna konfiguracyjne.

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami.

4. System Sterowania Ruchem Drogowym

Podać nazwę handlową, wersję i producenta oferowanego systemu oraz wykorzystanego oprogramowania.

Wykonawca opisze funkcje operatorskie oferowanego systemu sterowania ruchem na konkretnych przykładach (wraz załączonymi zrzutami ekranu z przykładowej lokalizacji). Opis musi zawierać realizację danej funkcjonalności na przykładzie oferowanego oprogramowania wraz z prezentacją graficzną - zrzuty ekranów ilustrujące wszystkie funkcje i czynności opisane w poniższych podpunktach.

Wykonawca opisze sposób realizacji oprogramowania przynajmniej w zakresie:

- sposób zarządzania użytkownikami systemu (tworzenie użytkowników, grupy użytkowników oraz przydzielanie im odpowiednich uprawnień w systemie),

- sposób zarządzania skrzyżowaniem (zmiana programu, przełączenie w tryb żółty migający, wyłączenie skrzyżowania, wyświetlanie on-line informacji o aktualnym programie sygnalizacji, wybór trybu pracy sygnalizacji – podstawowy, awaryjny, skoordynowany, izolowany),

- sposób zarządzania grupą skrzyżowań (zmiana programu, tworzenie harmonogramu załączenia programów),

- sposób zarządzania punktami pomiarowymi i detektorami,

- sposób zarządzania planami akcji/scenariuszy (tworzenie nowych planów akcji, sprawdzanie, testowanie, symulacja), wykorzystanie danych z różnych podsystemów w celu zarządzania ruchem poprzez sygnalizację, sposób odtwarzania i wykorzystania wcześniej zarejestrowanych planów, sposób administrowania scenariuszami i planami zarządzania strategicznego,

- sterownik sygnalizacji świetlnej.

Dodatkowo w przypadku systemu sterowania ruchem należy opisać metodę sterowania realizowanego przez system.

W szczególności należy opisać:

- metodę automatycznego obliczania zmiennych sterujących sygnałów zezwalających dla decyzyjnych grup sygnalizacyjnych / faz ruchu. Należy opisać szczegółowo kolejne kroki algorytmu i sposób obliczania poszczególnych zmiennych sterujących,

- sposób programowania i kalibracji metody sterowania. Należy opisać, jakie dane oraz w jaki sposób są definiowane w systemie. Należy opisać cały proces kalibracji metody sterowania z podaniem sposobu oceny,

- metodę automatycznego obliczenia wiązki koordynacyjnej pomiędzy zdefiniowanymi skrzyżowaniami. Należy opisać cały proces obliczenia wiązki koordynacyjnej,

- sposób i czas reakcji systemu na wykrycie zmiennych warunków ruchu, np. przeciążenia sieci,

- sposób wykorzystywania danych z detektorów wraz z oceną wiarygodności zbieranych danych pomiarowych,

- sposób sterowania w oferowanym systemie (na poziomie centralnym i lokalnym) w przypadku awarii poszczególnych elementów systemu, systemu komunikacji i detekcji ruchu na skrzyżowaniu jak i detektorów systemowych.

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami.

5. System Priorytetu dla Komunikacji Publicznej

Z uwagi na konieczność integracji z posiadanym przez MZK Ostrołęka systemem Zarządzania Komunikacją Zbiorową, Wykonawca przedstawi w opisie proponowany sposób integracji, dodatkowo w  szczególności:

- sposób integracji systemu sterowania z istniejącym systemem zarządzania komunikacją publiczną,

- opis funkcjonalny i schemat blokowy realizacji priorytetu,

- opis oprogramowania niezbędnego dla realizacji priorytetu wraz z opisem powiązań pomiędzy wszystkimi elementami niezbędnymi do realizacji priorytetu,

- opis przekazywania informacji oraz realizacji funkcji priorytetu w ramach systemu sterowania ruchem,

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami.

6. System Monitoringu wizyjnego

Wykonawca opisze funkcje oferowanego podsystemu monitoringu wizyjnego, w szczególności przedstawi:

- architekturę podsystemu, ze wskazaniem na jego modułowość i warstwy funkcjonalne,

- elementy systemu przewidziane do zainstalowania w poszczególnych lokalizacjach,

- sposób rejestracji materiału,

- sposób i zakres rejestrowanych informacji o np. alarmach, sabotażach, utracie sygnału wizyjnego i odzyskaniu po utracie, odzyskaniu zasilania, uszkodzeniu ważnej funkcji systemu, resecie urządzenia, zatrzymaniu urządzenia, fakcie eksportu danych z identyfikacją źródła, logowaniu i wylogowaniu użytkownika itp.,

- sposób integracji z aplikacją centralną i prezentacji obrazów z kamer z jej wykorzystaniem.

- kamery monitoringu,

- sposób integracji istniejących kamer z systemem,

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami.

7. System Transmisji Danych

Wykonawca opisze założenia dla proponowanego systemu transmisji danych:

- architekturę systemu,

- urządzenia transmisji danych przewidziane do wykorzystania

- oprogramowanie zarządzające siecią

- sposób i zakres rejestrowanych informacji o np. alarmach, sabotażach, utracie sygnału wizyjnego i odzyskaniu po utracie, odzyskaniu zasilania, uszkodzeniu ważnej funkcji systemu, resecie urządzenia, zatrzymaniu urządzenia, fakcie eksportu danych z identyfikacją źródła, logowaniu i wylogowaniu użytkownika itp.,

Wszystkie opisywane oferowane rozwiązania muszą spełniać wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia, Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami.

Zamawiający sugeruje, aby każdy z oferentów przygotował OPIS TECHNICZNY, posiłkując się powyższymi wymaganiami w następujący sposób:

- Poszczególne punkty (1 do 7) wymienione powyżej stanowiły rozdziały OPISU TECHNICZNEGO

- Wymagania/elementy wykazane w każdym z punktów stanowiły podrozdziały każdego z rozdziałów wg. pkt. 1 powyżej.

Załączniki do Opisu:

        - Mapa sytuacyjna korytarza

        - PFU

ssZ

zzzsZałaczzniki

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)